## Перечень
№ | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц)
| Королева д. 23 Площадь, м2 | 5673
I. Содержание помещений общего пользования
1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 171433.3401 | 2.1 | 2.2365 | 2.33 | 2.5183
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в неделю
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю
1.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 2 раза в год
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год
1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год
1.6. | Мытье стен, дверей, окон | 2 раза в год
1.7. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц
1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
1.9. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю
II. Уборка мусоропроводов
2. | Работы по уборке мусоропроводов |  | 86084.5527 | 1.05 | 1.1182 | 1.17 | 1.2645
2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.2. | Уборка мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | 5 раз в неделю
2.4. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц
2.5. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в квартал
2.6. | Устранение засорений | По мере необходимости
III. Уборка придомовой территории
3. | Работы по уборке придомовой территории |  | 119929.7615 | 1.19 | 1.2673 | 1.63 | 1.7617
3.1. | Холодный период
3.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада
3.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада
3.1.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда
3.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада
3.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда
3.1.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2. | Теплый период
3.2.1. | Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2-е суток
3.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2-е суток (70% территорий)
3.2.3. | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 1 раз в 2-е суток (50% территорий)
3.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2.5. | Уборка газонов | 1 раз в 2-е суток
3.2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2-е суток
3.2.7. | Сезонное выкашивание газонов
3.2.8. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам
3.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 5886.1233 | 0.07 | 0.07455 | 0.08 | 0.086464
IV. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
4. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 145681.5508 | 1.78 | 1.8957 | 1.98 | 2.14
4.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
4.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
4.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
4.2. | Ремонт конструктивных элементов
4.2.1. | Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | По мере необходимости
4.2.2. | Укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 раза в год
4.2.3. | Прочистка водопремной воронки внутреннего водостока | По мере необходимости
4.2.4. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости
4.2.5. | Смена или ремонт отмостки | По мере необходимости
4.2.6. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости
4.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
4.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год
4.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
4.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
4.3.4. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости
4.3.5. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости
4.3.6. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
4.3.7. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год
4.3.8. | Смазывание замков тех. помещений | 1 раз в год
4.3.9. | Укрепление и регулировка доводчиков | 2 раза в год
4.4. | Внешнее благоустройство
4.4.1. | Частичный ремонт тротуарной плитки | По мере необходимости
4.4.2. | Окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 раз в год
4.4.3. | Установка урн | По мере необходимости
4.4.4. | Окраска урн | 1 раз в год
4.4.5. | Ремонт скамеек, качель и т.д. | Постоянно
4.4.6. | Посадка деревьев, кустарников | По мере необходимости
4.4.7. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год
V. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
5. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 167382.694 | 2.05 | 2.1832 | 2.2749 | 2.4588
5.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации
5.1.1. | Ремонт и тех.обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 раз в год | 14207.1165 | 0.174 | 0.18531 | 0.19309 | 0.20869
5.1.2. | Прочистка ливнестоков | 1 раз в год | 7675.1089 | 0.094 | 0.10011 | 0.10431 | 0.11274
5.1.3. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 4409.1051 | 0.054 | 0.05751 | 0.059925 | 0.064767
5.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 1061.4512 | 0.013 | 0.013845 | 0.014426 | 0.015592
5.1.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 2041.2524 | 0.025 | 0.026625 | 0.027743 | 0.029985
5.2. | Общие и частичные осмотры и обследования
5.2.1. | Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 12247.5142 | 0.15 | 0.15975 | 0.16646 | 0.17991
5.2.2. | Осмотр систем ЦО. Устройства в подвальных помещениях (7 мес. Отопительного сезона) | 7 раз в год | 1388.0516 | 0.017 | 0.018105 | 0.018865 | 0.02039
5.2.3. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 2367.8527 | 0.029 | 0.030885 | 0.032182 | 0.034782
5.2.4. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 5552.2064 | 0.068 | 0.07242 | 0.075462 | 0.081559
5.2.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 34537.99 | 0.423 | 0.45049 | 0.46942 | 0.50734
5.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП
5.3.1. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 16656.6193 | 0.204 | 0.21726 | 0.22638 | 0.24468
5.3.2. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 13064.0151 | 0.16 | 0.1704 | 0.17756 | 0.1919
5.3.3. | Проверка и прочистка вентканалов | 1 раз в год | 2449.5028 | 0.03 | 0.03195 | 0.033292 | 0.035982
5.3.4. | Дератизация | 1 раз в год | 816.5009 | 0.01 | 0.01065 | 0.011097 | 0.011994
5.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 23678.5274 | 0.29 | 0.30885 | 0.32182 | 0.34782
5.3.6. | Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 408.2505 | 0.005 | 0.005325 | 0.0055487 | 0.005997
5.3.7. | Электроизмерения | 1 раз в 3 года | 2776.1032 | 0.034 | 0.03621 | 0.037731 | 0.040779
5.3.8. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 1633.0019 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988
5.3.9. | Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 раз в год | 12574.1146 | 0.154 | 0.16401 | 0.1709 | 0.18471
5.3.10. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 1 раз в 3 года | 5143.956 | 0.063 | 0.067095 | 0.069913 | 0.075562
5.4. | Мелкий ремонт
5.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 2204.5526 | 0.027 | 0.028755 | 0.029963 | 0.032384
5.4.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 653.2008 | 0.008 | 0.00852 | 0.0088778 | 0.0095952
VI. Прочее
| Транспортные расходы | Постоянно | 25311.5293 | 0.31 | 0.33015 | 0.34402 | 0.37181
6.1. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 3266.0038 | 0.04 | 0.0426 | 0.044389 | 0.047976
6.2. | Утилизация люминесцентных ламп | По мере необходимости | 816.5009 | 0.01 | 0.01065 | 0.011097 | 0.011994
6.3. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 7348.5085 | 0.09 | 0.09585 | 0.099876 | 0.10795
6.4. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 17963.0208 | 0.22 | 0.2343 | 0.24414 | 0.26387
6.5. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 65731.997 | 0.80504 | 0.85737 | 0.89338 | 0.96557
Итого |  |  | 815550.48 | 11.18 | 11.85 | 12.36 | 11.98
7. | Содержание и текущий ремонт лифта | Постоянно | 281153.88 | 3.45 | 3.6742 | 3.82 | 4.13
9 | Захоронение ТБО (установлен Комиссией по регулированию цен) |  | 0 | 0.52 | 0.57 |  | 0
8. | Холодное водоснабжение на ОДН |  | 3678.827 | 0.05 | 0.05325 | 0.05 | 0.05404
9. | Электроизмерения на ОДН | Постоянно | 74883.6 | 1.19 | 1.21 | 1.27 | 1.1
Итого |  |  | 1175266.787 | 0.57 | 17.63 | 16.23 | 17.264