## Перечень
№ | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц)
| Площадь, м2 | 5812
I. Содержание помещений общего пользования
1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 125336.8749 | 1.38 | 1.4697 | 1.53 | 1.6536 | 1.7132 | 1.7971
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в неделю
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю
1.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 2 раза в год
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год
1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год
1.6. | Мытье стен, дверей, окон | 2 раза в год
1.7. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц
1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
1.9. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю
II. Уборка мусоропроводов
2. | Работы по уборке мусоропроводов |  | 69631.5972 | 0.77 | 0.82005 | 0.85 | 0.91868 | 0.95175 | 0.99839
2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.2. | Уборка мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | 5 раз в неделю
2.4. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц
2.5. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в квартал
2.6. | Устранение засорений | По мере необходимости
III. Уборка придомовой территории
3. | Работы по уборке придомовой территории |  | 171211.8096 | 1.6 | 1.704 | 2.09 | 2.2589 | 2.3402 | 2.4549
3.1. | Холодный период
3.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада
3.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада
3.1.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда
3.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада
3.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда
3.1.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2. | Теплый период
3.2.1. | Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2-е суток
3.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2-е суток (70% территорий)
3.2.3. | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 1 раз в 2-е суток (50% территорий)
3.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2.5. | Уборка газонов | 1 раз в 2-е суток
3.2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2-е суток
3.2.7. | Сезонное выкашивание газонов
3.2.8. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам
3.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 13926.3194 | 0.15 | 0.15975 | 0.17 | 0.18374 | 0.19035 | 0.19968
IV. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
4. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 98303.4313 | 1.08 | 1.1502 | 1.2 | 1.297 | 1.3437 | 1.4095
4.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
4.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
4.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
4.2. | Ремонт конструктивных элементов
4.2.1. | Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | По мере необходимости
4.2.2. | Укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 раза в год
4.2.3. | Прочистка водопремной воронки внутреннего водостока | По мере необходимости
4.2.4. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости
4.2.5. | Смена или ремонт отмостки | По мере необходимости
4.2.6. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости
4.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
4.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год
4.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
4.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
4.3.4. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости
4.3.5. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости
4.3.6. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
4.3.7. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год
4.3.8. | Смазывание замков тех. помещений | 1 раз в год
4.3.9. | Укрепление и регулировка доводчиков | 2 раза в год
4.4. | Внешнее благоустройство
4.4.1. | Частичный ремонт тротуарной плитки | По мере необходимости
4.4.2. | Окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 раз в год
4.4.3. | Установка урн | По мере необходимости
4.4.4. | Окраска урн | 1 раз в год
4.4.5. | Ремонт скамеек, качель и т.д. | Постоянно
4.4.6. | Посадка деревьев, кустарников | По мере необходимости
4.4.7. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год
V. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
5. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 178876.8335 | 1.98 | 2.1087 | 2.2 | 2.36 | 2.445 | 2.5648
5.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации
5.1.1. | Ремонт и тех.обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 раз в год | 21363.5106 | 0.235 | 0.25027 | 0.26079 | 0.28186 | 0.292 | 0.30631
5.1.2. | Прочистка ливнестоков | 1 раз в год | 15272.6374 | 0.168 | 0.17892 | 0.18643 | 0.2015 | 0.20875 | 0.21898
5.1.3. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 5090.8791 | 0.056 | 0.05964 | 0.062145 | 0.067166 | 0.069584 | 0.072994
5.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 454.5428 | 0.005 | 0.005325 | 0.0055487 | 0.005997 | 0.0062129 | 0.0065173
5.1.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 1454.5369 | 0.016 | 0.01704 | 0.017756 | 0.01919 | 0.019881 | 0.020855
5.2. | Общие и частичные осмотры и обследования
5.2.1. | Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 13545.3748 | 0.149 | 0.15868 | 0.16535 | 0.17871 | 0.18514 | 0.19422
5.2.2. | Осмотр систем ЦО. Устройства в подвальных помещениях (7 мес. Отопительного сезона) | 7 раз в год | 3454.5251 | 0.038 | 0.04047 | 0.04217 | 0.045577 | 0.047218 | 0.049532
5.2.3. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 5909.0561 | 0.065 | 0.069225 | 0.072132 | 0.077961 | 0.080767 | 0.084725
5.2.4. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 3818.1593 | 0.042 | 0.04473 | 0.046609 | 0.050375 | 0.052188 | 0.054745
5.2.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 38454.3191 | 0.423 | 0.45049 | 0.46942 | 0.50734 | 0.52561 | 0.55136
5.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП
5.3.1. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 11454.478 | 0.126 | 0.13419 | 0.13983 | 0.15112 | 0.15656 | 0.16424
5.3.2. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 4181.7936 | 0.046 | 0.04899 | 0.051048 | 0.055172 | 0.057158 | 0.059959
5.3.3. | Проверка и прочистка вентканалов | 1 раз в год | 1818.1711 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988 | 0.024851 | 0.026069
5.3.4. | Дератизация | 1 раз в год | 1818.1711 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988 | 0.024851 | 0.026069
5.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 26363.4812 | 0.29 | 0.30885 | 0.32182 | 0.34782 | 0.36035 | 0.378
5.3.6. | Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 999.9941 | 0.011 | 0.011715 | 0.012207 | 0.013193 | 0.013668 | 0.014338
5.3.7. | Электроизмерения | 1 раз в год | 7272.6845 | 0.08 | 0.0852 | 0.088778 | 0.095952 | 0.099406 | 0.10428
5.3.8. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 999.9941 | 0.011 | 0.011715 | 0.012207 | 0.013193 | 0.013668 | 0.014338
5.3.9. | Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 раз в год | 13818.1005 | 0.152 | 0.16188 | 0.16868 | 0.18231 | 0.18887 | 0.19813
5.4. | Мелкий ремонт
5.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 999.9941 | 0.011 | 0.011715 | 0.012207 | 0.013193 | 0.013668 | 0.014338
5.4.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 636.3599 | 0.007 | 0.007455 | 0.0077681 | 0.0083958 | 0.008698 | 0.0091242
VI. Прочее
6.1. | Транспортные расходы | Постоянно | 28181.6523 | 0.31 | 0.33015 | 0.34402 | 0.37181 | 0.3852 | 0.40407
6.2. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 3636.3422 | 0.04 | 0.0426 | 0.044389 | 0.047976 | 0.049703 | 0.052138
6.3. | Утилизация люминесцентных ламп | По мере необходимости | 1818.1711 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988 | 0.024851 | 0.026069
6.4. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 7272.6845 | 0.08 | 0.0852 | 0.088778 | 0.095952 | 0.099406 | 0.10428
6.5. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 17272.6256 | 0.19 | 0.20235 | 0.21085 | 0.22789 | 0.23609 | 0.24766
6.6. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 217855.7704 | 2.3964 | 2.5522 | 2.6594 | 2.8743 | 2.9777 | 3.1236
Итого |  |  | 932477.28 | 11.87 | 12.59 | 13.13 | 12.3138 | 12.757 | 13.37
7. | Техобслуживание домофонов | Постоянно | 38359.2 | 0.43 | 0.45795 | 0.46 | 0.49717 | 0.51507 | 0.55
8. | Содержание и текущий ремонт лифта | Постоянно | 312932.5897 | 3.45 | 3.6742 | 3.82 | 4.1287 | 4.2773 | 4.4869
8 | Захоронение ТБО (установлен Комиссией по регулированию цен) |  | 0 | 0.52 | 0.57 |  | 0 | 0 | 0
9. | Электроэнергия на ОДН | Постоянно | 80205.6 | 1.18 | 1.2 | 1.26 | 1.06 | 1.11 | 1.15
10. | Холодное водоснабжение на ОДН |  | 2457.5858 | 0.03 | 0.03195 | 0.03 | 0.032424 | 0.033591 | 0.035237
Итого |  |  | 1363974.6697 | 1.73 | 18.35 | 16.98 | 18.032 | 18.693 | 19.5569