## Перечень
№ | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) 2021 г. (4,9%) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) 2022 г. (9,13%)
| Площадь, м2 | 6272.7
I. Содержание помещений общего пользования
1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 206002.3924 | 2.1 | 2.2365 | 2.33 | 2.5183 | 2.6089 | 2.7368 | 2.9866
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в неделю
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю
1.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 2 раза в год
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год
1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год
1.6. | Мытье стен, дверей, окон | 2 раза в год
1.7. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц
1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
1.9. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю
II. Уборка мусоропроводов
2. | Работы по уборке мусоропроводов |  | 103443.2614 | 1.05 | 1.1182 | 1.17 | 1.2645 | 1.3101 | 1.3743 | 1.4997
2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.2. | Уборка мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | 5 раз в неделю
2.4. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц
2.5. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в квартал
2.6. | Устранение засорений | По мере необходимости
III. Уборка придомовой территории
3. | Работы по уборке придомовой территории |  | 144113.2616 | 1.19 | 1.2673 | 1.63 | 1.7617 | 1.8251 | 1.9146 | 2.0894
3.1. | Холодный период
3.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада
3.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада
3.1.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда
3.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада
3.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда
3.1.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2. | Теплый период
3.2.1. | Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2-е суток
3.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2-е суток (70% территорий)
3.2.3. | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 1 раз в 2-е суток (50% территорий)
3.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2.5. | Уборка газонов | 1 раз в 2-е суток
3.2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2-е суток
3.2.7. | Сезонное выкашивание газонов
3.2.8. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам
3.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 7073.0435 | 0.07 | 0.07455 | 0.08 | 0.086464 | 0.089577 | 0.093966 | 0.10255
IV. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
4. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 174503.2522 | 1.78 | 1.8957 | 1.98 | 2.14 | 2.21 | 2.3183 | 2.5199
4.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
4.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
4.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
4.2. | Ремонт конструктивных элементов
4.2.1. | Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | По мере необходимости
4.2.2. | Укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 раза в год
4.2.3. | Прочистка водопремной воронки внутреннего водостока | По мере необходимости
4.2.4. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости
4.2.5. | Смена или ремонт отмостки | По мере необходимости
4.2.6. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости
4.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
4.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год
4.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
4.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
4.3.4. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости
4.3.5. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости
4.3.6. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
4.3.7. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год
4.3.8. | Смазывание замков тех. помещений | 1 раз в год
4.3.9. | Укрепление и регулировка доводчиков | 2 раза в год
4.4. | Внешнее благоустройство
4.4.1. | Частичный ремонт тротуарной плитки | По мере необходимости
4.4.2. | Окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 раз в год
4.4.3. | Установка урн | По мере необходимости
4.4.4. | Окраска урн | 1 раз в год
4.4.5. | Ремонт скамеек, качель и т.д. | Постоянно
4.4.6. | Посадка деревьев, кустарников | По мере необходимости
4.4.7. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год
V. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
5. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 201134.9449 | 2.05 | 2.1832 | 2.2749 | 2.4588 | 2.5473 | 2.6721 | 2.9161
5.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации
5.1.1. | Ремонт и тех.обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 раз в год | 17071.9417 | 0.174 | 0.18531 | 0.19309 | 0.20869 | 0.21621 | 0.2268 | 0.24751
5.1.2. | Прочистка ливнестоков | 1 раз в год | 9222.7731 | 0.094 | 0.10011 | 0.10431 | 0.11274 | 0.1168 | 0.12253 | 0.13371
5.1.3. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 5298.1888 | 0.054 | 0.05751 | 0.059925 | 0.064767 | 0.067099 | 0.070387 | 0.076813
5.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 1275.4899 | 0.013 | 0.013845 | 0.014426 | 0.015592 | 0.016153 | 0.016945 | 0.018492
5.1.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 2452.8652 | 0.025 | 0.026625 | 0.027743 | 0.029985 | 0.031064 | 0.032587 | 0.035562
5.2. | Общие и частичные осмотры и обследования
5.2.1. | Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 14717.1911 | 0.15 | 0.15975 | 0.16646 | 0.17991 | 0.18639 | 0.19552 | 0.21337
5.2.2. | Осмотр систем ЦО. Устройства в подвальных помещениях (7 мес. Отопительного сезона) | 7 раз в год | 1667.9483 | 0.017 | 0.018105 | 0.018865 | 0.02039 | 0.021124 | 0.022159 | 0.024182
5.2.3. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 2845.3236 | 0.029 | 0.030885 | 0.032182 | 0.034782 | 0.036035 | 0.0378 | 0.041252
5.2.4. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 6671.7933 | 0.068 | 0.07242 | 0.075462 | 0.081559 | 0.084495 | 0.088635 | 0.096728
5.2.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 41502.4789 | 0.423 | 0.45049 | 0.46942 | 0.50734 | 0.52561 | 0.55136 | 0.6017
5.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП
5.3.1. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 20015.3799 | 0.204 | 0.21726 | 0.22638 | 0.24468 | 0.25349 | 0.26591 | 0.29018
5.3.2. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 15698.3372 | 0.16 | 0.1704 | 0.17756 | 0.1919 | 0.19881 | 0.20855 | 0.22759
5.3.3. | Проверка и прочистка вентканалов | 1 раз в год | 2943.4382 | 0.03 | 0.03195 | 0.033292 | 0.035982 | 0.037277 | 0.039104 | 0.042674
5.3.4. | Дератизация | 1 раз в год | 981.1461 | 0.01 | 0.01065 | 0.011097 | 0.011994 | 0.012426 | 0.013035 | 0.014225
5.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 28453.2361 | 0.29 | 0.30885 | 0.32182 | 0.34782 | 0.36035 | 0.378 | 0.41252
5.3.6. | Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 490.573 | 0.005 | 0.005325 | 0.0055487 | 0.005997 | 0.0062129 | 0.0065173 | 0.0071123
5.3.7. | Электроизмерения | 1 раз в 3 года | 3335.8966 | 0.034 | 0.03621 | 0.037731 | 0.040779 | 0.042248 | 0.044318 | 0.048364
5.3.8. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 1962.2921 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988 | 0.024851 | 0.026069 | 0.028449
5.3.9. | Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 раз в год | 15109.6495 | 0.154 | 0.16401 | 0.1709 | 0.18471 | 0.19136 | 0.20073 | 0.21906
5.3.10. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 1 раз в 3 года | 6181.2203 | 0.063 | 0.067095 | 0.069913 | 0.075562 | 0.078282 | 0.082118 | 0.089615
5.4. | Мелкий ремонт
5.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 2649.0944 | 0.027 | 0.028755 | 0.029963 | 0.032384 | 0.03355 | 0.035193 | 0.038407
5.4.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 784.9169 | 0.008 | 0.00852 | 0.0088778 | 0.0095952 | 0.0099406 | 0.010428 | 0.01138
VI. Прочее
6.1. | Транспортные расходы | Постоянно | 30415.5282 | 0.31 | 0.33015 | 0.34402 | 0.37181 | 0.3852 | 0.40407 | 0.44096
6.2. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 3924.5843 | 0.04 | 0.0426 | 0.044389 | 0.047976 | 0.049703 | 0.052138 | 0.056899
6.3. | Утилизация люминесцентных ламп | По мере необходимости | 981.1461 | 0.01 | 0.01065 | 0.011097 | 0.011994 | 0.012426 | 0.013035 | 0.014225
6.4. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 8830.3147 | 0.09 | 0.09585 | 0.099876 | 0.10795 | 0.11183 | 0.11731 | 0.12802
6.5. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 21585.2136 | 0.22 | 0.2343 | 0.24414 | 0.26387 | 0.27337 | 0.28676 | 0.31294
6.6. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 78986.6698 | 0.80504 | 0.85737 | 0.89338 | 0.96557 | 1.0003 | 1.0493 | 1.1451
Итого |  |  | 980003.9475 | 11.18 | 11.85 | 12.36 | 11.98 | 12.4113 | 13.0194 | 14.2081
7. | Содержание и текущий ремонт лифта | Постоянно | 337847.7715 | 3.45 | 3.6742 | 3.82 | 4.13 | 4.2787 | 4.4883 | 4.8981
9 | Захоронение ТБО (установлен Комиссией по регулированию цен) | Постоянно | 0 | 0.52 | 0.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Холодное водоснабжение на ОДН | Постоянно | 0 | 0.05 | 0.05325 | 0.05 | 0.05404 | 0.05
8. | Электроизмерения на ОДН | Постоянно | 89574.156 | 1.19 | 1.21 | 1.27 | 1.1 | 1.15 | 1.19 | 1.24
Итого |  |  | 1407425.875 | 0.57 | 17.63 | 16.23 | 17.264 | 17.89 | 18.6978 | 20.3462