## Перечень
№ | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) 2021 г. (4,9%) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) 2022 г. (9,13%) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) 2023 г. (12,79%) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) 2024 г. (7,01%)
| Площадь, м2 | 6072.5
I. Содержание помещений общего пользования
1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 171244.5 | 1.37 | 1.459 | 1.52 | 1.6428 | 1.702 | 1.7854 | 1.9484 | 2.1976 | 2.35
1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в неделю
1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю
1.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 2 раза в год
1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год
1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год
1.6. | Мытье стен, дверей, окон | 2 раза в год
1.7. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц
1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю
1.9. | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю
II. Уборка мусоропроводов
2. | Работы по уборке мусоропроводов |  | 77970.9 | 0.62 | 0.6603 | 0.69 | 0.74575 | 0.7726 | 0.81046 | 0.88445 | 0.99757 | 1.07
2.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.2. | Уборка мусороприемных камер | 5 раз в неделю
2.3. | Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропровода | 5 раз в неделю
2.4. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц
2.5. | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в квартал
2.6. | Устранение засорений | По мере необходимости
III. Уборка придомовой территории
3. | Работы по уборке придомовой территории |  | 231726.6 | 1.85 | 1.9703 | 2.053 | 2.2189 | 2.2988 | 2.4114 | 2.6316 | 2.9681 | 3.18
3.1. | Холодный период
3.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада
3.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада
3.1.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда
3.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада
3.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда
3.1.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2. | Теплый период
3.2.1. | Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2-е суток
3.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2-е суток (70% территорий)
3.2.3. | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 1 раз в 2-е суток (50% территорий)
3.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки
3.2.5. | Уборка газонов | 1 раз в 2-е суток
3.2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2-е суток
3.2.7. | Сезонное выкашивание газонов
3.2.8. | Обрезка и снос деревьев и кустарников | По действующим правилам
3.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 18217.5 | 0.14 | 0.1491 | 0.16 | 0.17293 | 0.17915 | 0.18793 | 0.20509 | 0.23132 | 0.25
IV. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство
4. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 259417.2 | 2.07 | 2.2045 | 2.3 | 2.4858 | 2.5753 | 2.7015 | 2.9482 | 3.3252 | 3.56
4.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе:
4.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год
4.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год
4.2. | Ремонт конструктивных элементов
4.2.1. | Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | По мере необходимости
4.2.2. | Укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 раза в год
4.2.3. | Прочистка водопремной воронки внутреннего водостока | По мере необходимости
4.2.4. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости
4.2.5. | Смена или ремонт отмостки | По мере необходимости
4.2.6. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости
4.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов
4.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год
4.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год
4.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости
4.3.4. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости
4.3.5. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости
4.3.6. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости
4.3.7. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год
4.3.8. | Смазывание замков тех. помещений | 1 раз в год
4.3.9. | Укрепление и регулировка доводчиков | 2 раза в год
4.4. | Внешнее благоустройство
4.4.1. | Частичный ремонт тротуарной плитки | По мере необходимости
4.4.2. | Окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1 раз в год
4.4.3. | Установка урн | По мере необходимости
4.4.4. | Окраска урн | 1 раз в год
4.4.5. | Ремонт скамеек, качель и т.д. | Постоянно
4.4.6. | Посадка деревьев, кустарников | По мере необходимости
4.4.7. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год
V. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП
5. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 252858.9 | 2.02 | 2.1513 | 2.24 | 2.421 | 2.5081 | 2.631 | 2.8713 | 3.2385 | 3.47
5.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации
5.1.1. | Ремонт и тех.обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 1 раз в год | 29148 | 0.232 | 0.24708 | 0.25746 | 0.27826 | 0.28828 | 0.3024 | 0.33001 | 0.37222 | 0.4
5.1.2. | Прочистка ливнестоков | 1 раз в год | 28419.3 | 0.228 | 0.24282 | 0.25302 | 0.27346 | 0.28331 | 0.29719 | 0.32432 | 0.3658 | 0.39
5.1.3. | Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 раз в год | 7287 | 0.056 | 0.05964 | 0.062145 | 0.067166 | 0.069584 | 0.072994 | 0.079658 | 0.089846 | 0.1
5.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе центрального отопления (наладка системы - стояки) | 1 раз в год | 728.7 | 0.005 | 0.005325 | 0.0055487 | 0.005997 | 0.0062129 | 0.0065173 | 0.0071123 | 0.008022 | 0.01
5.1.5. | Испытание трубопроводов системы центрального отопления (Наладка системы отопления) | 1 раз в год | 2186.1 | 0.016 | 0.01704 | 0.017756 | 0.01919 | 0.019881 | 0.020855 | 0.022759 | 0.02567 | 0.03
5.2. | Общие и частичные осмотры и обследования
5.2.1. | Осмотр системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 1 раз в год | 18946.2 | 0.15 | 0.15975 | 0.16646 | 0.17991 | 0.18639 | 0.19552 | 0.21337 | 0.24066 | 0.26
5.2.2. | Осмотр систем ЦО. Устройства в подвальных помещениях (7 мес. Отопительного сезона) | 7 раз в год | 5100.9 | 0.038 | 0.04047 | 0.04217 | 0.045577 | 0.047218 | 0.049532 | 0.054054 | 0.060967 | 0.07
5.2.3. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 раз в год | 8015.7 | 0.065 | 0.069225 | 0.072132 | 0.077961 | 0.080767 | 0.084725 | 0.09246 | 0.10429 | 0.11
5.2.4. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 раз в год | 5100.9 | 0.042 | 0.04473 | 0.046609 | 0.050375 | 0.052188 | 0.054745 | 0.059744 | 0.067385 | 0.07
5.2.5. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 52466.4 | 0.423 | 0.45049 | 0.46942 | 0.50734 | 0.52561 | 0.55136 | 0.6017 | 0.67866 | 0.72
5.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП
5.3.1. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 15302.7 | 0.125 | 0.13312 | 0.13872 | 0.14992 | 0.15532 | 0.16293 | 0.17781 | 0.20055 | 0.21
5.3.2. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 5829.6 | 0.045 | 0.047925 | 0.049938 | 0.053973 | 0.055916 | 0.058656 | 0.064011 | 0.072198 | 0.08
5.3.3. | Проверка и прочистка вентканалов | 1 раз в год | 2186.1 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988 | 0.024851 | 0.026069 | 0.028449 | 0.032088 | 0.03
5.3.4. | Дератизация | 1 раз в год | 2186.1 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988 | 0.024851 | 0.026069 | 0.028449 | 0.032088 | 0.03
5.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 36435 | 0.29 | 0.30885 | 0.32182 | 0.34782 | 0.36035 | 0.378 | 0.41252 | 0.46528 | 0.5
5.3.6. | Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 1457.4 | 0.011 | 0.011715 | 0.012207 | 0.013193 | 0.013668 | 0.014338 | 0.015647 | 0.017648 | 0.02
5.3.7. | Электроизмерения | 1 раз в год | 9473.1 | 0.076 | 0.08094 | 0.084339 | 0.091154 | 0.094436 | 0.099063 | 0.10811 | 0.12193 | 0.13
5.3.8. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 1457.4 | 0.011 | 0.011715 | 0.012207 | 0.013193 | 0.013668 | 0.014338 | 0.015647 | 0.017648 | 0.02
5.3.9. | Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 раз в год | 18946.2 | 0.15 | 0.15975 | 0.16646 | 0.17991 | 0.18639 | 0.19552 | 0.21337 | 0.24066 | 0.26
5.4. | Мелкий ремонт
5.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 1457.4 | 0.011 | 0.011715 | 0.012207 | 0.013193 | 0.013668 | 0.014338 | 0.015647 | 0.017648 | 0.02
5.4.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 728.7 | 0.007 | 0.007455 | 0.0077681 | 0.0083958 | 0.008698 | 0.0091242 | 0.0099573 | 0.011231 | 0.01
VI. Прочее
6.1. | Транспортные расходы | Постоянно | 38621.1 | 0.31 | 0.33015 | 0.34402 | 0.37181 | 0.3852 | 0.40407 | 0.44096 | 0.49736 | 0.53
6.2. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 5100.9 | 0.04 | 0.0426 | 0.044389 | 0.047976 | 0.049703 | 0.052138 | 0.056899 | 0.064176 | 0.07
6.3. | Утилизация люминесцентных ламп | По мере необходимости | 2186.1 | 0.02 | 0.0213 | 0.022195 | 0.023988 | 0.024851 | 0.026069 | 0.028449 | 0.032088 | 0.03
6.4. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 10201.8 | 0.08 | 0.0852 | 0.088778 | 0.095952 | 0.099406 | 0.10428 | 0.1138 | 0.12835 | 0.14
6.5. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 26233.2 | 0.21 | 0.22365 | 0.23304 | 0.25187 | 0.26094 | 0.27373 | 0.29872 | 0.33692 | 0.36
6.6. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 158127.9 | 1.265 | 1.3473 | 1.4039 | 1.5173 | 1.5719 | 1.6489 | 1.7995 | 2.0296 | 2.17
Итого |  |  | 1251906.6 | 10 | 10.65 | 11.1 | 11.9961 | 12.43 | 13.0391 | 14.2295 | 16.0495 | 17.18
7. | Содержание и текущий ремонт лифта | Постоянно | 431390.4 | 3.45 | 3.67 | 3.82 | 4.1287 | 4.2773 | 4.4869 | 4.8965 | 5.5328 | 5.92
9 | Захоронение ТБО (установлен Комиссией по регулированию цен) |  | 0 | 0.52 | 0.57 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Холодное водоснабжение на ОДН |  | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.032424 | 0.033591 |  | 0 | 0 | 0
8. | Электроэнергия на ОДН | Постоянно | 102018 | 1.14 | 1.16 | 1.22 | 1.05 | 1.1 | 1.14 | 1.1941 | 1.2868 | 1.4
Итого |  |  | 1785315 | 14.62 | 15.51 | 16.17 | 17.2072 | 17.8409 | 18.6659 | 20.3201 | 22.8691 | 24.5