Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Почтовая, уч 26а,

за период с 01.10.2024 г. по 30.09.2025 г.

Площадь помещений в собственности: 6210,51 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 1724358.15 23.14 за 1 м² |
| 1.1. I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 444171.41 5.96 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 367242.89 4.93 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 1112.77 | 232568,93 3,12 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 2171.91 | 112939,32 1,52 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 124.34 | 1492,08 0,02 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 389.28 | 20242,56 0,27 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 73406.76 0.99 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 10790.15 | 21580,3 0,29 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 236.73 | 473,46 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 19700.67 | 39401,34 0,53 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 140.90 | 281,8 0 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2571.59 | 5143,18 0,07 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1006.76 | 2013,52 0,03 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 2256.58 | 4513,16 0,06 за 1 м² |
| 1.1.3. 1.3 Санитарная обработка |  |  |  | 3521.76 0.05 за 1 м² |
| 1.1.3.1 Дератизация | 4 | раз за период | 469.57 | 1878,28 0,03 за 1 м² |
| 1.1.3.2 Дезинсекция | 4 | раз за период | 410.87 | 1643,48 0,02 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен меогоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для облсуживания и эксплуатации этого дом |  |  |  | 753055.79 10.11 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 холодный период |  |  |  | 394940.72 5.30 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 30 | раз за период | 1207.31 | 36219,3 0,49 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Мехуборка придомовой территории (зимняя) | 10 | раз за период | 2592.83 | 25928,3 0,35 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Очистка урн от мусора | 261 | раз за период | 258.36 | 67431,96 0,91 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 13 | раз за период | 4315.56 | 56102,28 0,75 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 40 | раз за период | 1141.68 | 45667,2 0,61 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 65 | раз за период | 1081.92 | 70324,8 0,94 за 1 м² |
| 1.2.1.7 Очистка территории от наледи и льда | 22 | раз за период | 3673.68 | 80820,96 1,08 за 1 м² |
| 1.2.1.8 Уборка контейнерной площадки | 129 | раз за период | 96.48 | 12445,92 0,17 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 теплый период |  |  |  | 358115.07 4.81 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 132 | раз за период | 779.39 | 102879,48 1,38 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 261 | раз за период | 258.36 | 67431,96 0,91 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Промывка урн, установленных возле подъезда | 12 | Штука | 40,24 | 482,93 0,01 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Прочистка ливневой канализации | 1 | 100 м трубопровода | 2012,2 | 2012,2 0,03 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Уборка контейнерной площадки | 132 | раз за период | 64.58 | 8524,56 0,11 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Уборка газонов | 78 | раз за период | 475.62 | 37098,36 0,5 за 1 м² |
| 1.2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 11072.17 | 66433,02 0,89 за 1 м² |
| 1.2.2.8 Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, восстановление отдельных участков газонов, клумб (посадка и замена деревьев и кустов, посев трав) | 12 | раз за период | 6104.38 | 73252,56 0,98 за 1 м² |
| 1.3. III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) и внешнее благоустройство многоквартирных домов |  |  |  | 132758.52 1.78 за 1 м² |
| 1.3.1 3.1 общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 2018.73 | 4037,46 0,05 за 1 м² |
| 1.3.2 3.2 прочистка ливнестоков | 2 | 100 м трубопровода | 3145,5 | 6291 0,08 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.2 Работы ,выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента, подвала |  |  |  | 20517.66 0.28 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Проверка технического состяния видимых частей конструкций (в т. ч. проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента) | 2 | раз за период | 1770.82 | 3541,64 0,05 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Восстановление приямков, входов в подвал | 2 | раз за период | 4731.62 | 9463,24 0,13 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 2 | раз за период | 2871.00 | 5742 0,08 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 885.39 | 1770,78 0,02 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен внутренней отделки и фасада |  |  |  | 21352.45 0.29 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 5 | укрепленных стоек | 151,39 | 756,93 0,01 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 2 | раз за период | 10011.80 | 20023,6 0,27 за 1 м² |
| 1.3.4.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 285.96 | 571,92 0,01 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 6583.54 0.09 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | м² остекления | 662,32 | 1324,64 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 1393.69 | 2787,38 0,04 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Смазывание замков технических помещений | 2 | раз за период | 630.80 | 1261,6 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 604.96 | 1209,92 0,02 за 1 м² |
| 1.3.6. 3.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш и водосточных систем |  |  |  | 57491.42 0.77 за 1 м² |
| 1.3.6.1 Общие и частичные осмотры кровли и ее элементов | 6 | раз за период | 1450.80 | 8704,8 0,12 за 1 м² |
| 1.3.6.2 Очистка кровли от мусора и грязи | 1,6 | 1000 м2 | 5288,34 | 8456,06 0,11 за 1 м² |
| 1.3.6.3 Удаление снега и наледи с кровли | 8 | раз за период | 6433.99 | 38603,94 0,52 за 1 м² |
| 1.3.6.4 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 303.12 | 606,24 0,01 за 1 м² |
| 1.3.6.5 Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и транспортировкой в установленное место | 1507 | м² | 0,74 | 1120,38 0,02 за 1 м² |
| 1.3.7. 3.6 Внешнее благоустройство |  |  |  | 16484.99 0.22 за 1 м² |
| 1.3.7.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1,5 | м² покрытия | 2088,09 | 3132,13 0,04 за 1 м² |
| 1.3.7.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1,5 | м² окрашиваемой поверхности | 1002,25 | 1503,37 0,02 за 1 м² |
| 1.3.7.3 Замена урн | 2 | люк | 2863,36 | 5726,72 0,08 за 1 м² |
| 1.3.7.4 Частичная окраска урн | 1 | м² окрашиваемой поверхности | 142,95 | 142,95 0 за 1 м² |
| 1.3.7.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 0,5 | м² стойка | 5979,82 | 2989,91 0,04 за 1 м² |
| 1.3.7.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 0,5 | м² стойка | 5979,82 | 2989,91 0,04 за 1 м² |
| 1.4. IV. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном домев |  |  |  | 394372.43 5.29 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  | 25520.00 0.34 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Обслуживание индивидуальных газовых котлов для общедомовых нужд | 2 | раз за период | 12760.00 | 25520 0,34 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  | 13392.88 0.18 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Проверка и очистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 3348.22 | 13392,88 0,18 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  | 117672.05 1.58 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1513.89 | 18166,68 0,24 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 9 | шт | 350,44 | 3153,92 0,04 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 17 | шт | 297,39 | 5055,67 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 95.10 | 34711,5 0,47 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 859.31 | 1718,62 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Проверка и ремонт водных тепообменников, насосов, запорной арматуры | 2 | раз за период | 5677.03 | 11354,06 0,15 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Снятие показаний общедомовых приборов учета ХВС и газоснабжения | 14 | Прибор | 1339,8 | 18757,2 0,25 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 45 | м | 484,88 | 21819,6 0,29 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Техобслуживание подземного и надземного газопровода | 10 | м | 293,48 | 2934,8 0,04 за 1 м² |
| 1.4.4. 4.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  |  |  | 56464.86 0.76 за 1 м² |
| 1.4.4.1 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 1492.69 | 17912,28 0,24 за 1 м² |
| 1.4.4.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2337.63 | 9350,52 0,13 за 1 м² |
| 1.4.4.3 Ремонт электрощитов | 6 | шт | 1623,22 | 9739,29 0,13 за 1 м² |
| 1.4.4.4 Электроизмерения | 37 | Участок | 181,16 | 6702,77 0,09 за 1 м² |
| 1.4.4.5 Технический осмотр ВРУ | 5 | шт | 2552 | 12760 0,17 за 1 м² |
| 1.4.5. 4.5 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 181322.64 2.43 за 1 м² |
| 1.4.5.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных трутьсодержащих ламп м др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 10 | шт | 279,44 | 2794,44 0,04 за 1 м² |
| 1.4.5.2 Обслуживание системы видеонаблюдения | 12 | раз за период | 10909.80 | 130917,6 1,76 за 1 м² |
| 1.4.5.3 Обслуживание автоматических ворот и калитки | 365 | раз за период | 130.44 | 47610,6 0,64 за 1 м² |
| 2. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 100042.85 1.34 за 1 м² |
| 2.1 Обслуживание автоматически запирающего и переговорного устройства дверей подъездов МКД (домофона) | 365 | раз за период | 274.09 | 100042,85 1,34 за 1 м² |
| 3. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 382837.55 5.14 за 1 м² |
| 3.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1048.87 | 382837,55 5,14 за 1 м² |
| 4. Текущий ремонт |  |  |  | 36453.22 0.49 за 1 м² |
| 4.1 Текущий ремонт | 6210,51 | м² | 5,87 | 36453,22 0,49 за 1 м² |
| 5. Услуга управления |  |  |  | 318177.80 4.27 за 1 м² |
| 5.1 Услуга управления | 365 | раз за период | 871.72 | 318177,8 4,27 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2561869,57 34,38 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

06.09.2024 г.