Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Виктора Лосева, д 21,

за период с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.

Площадь помещений в собственности: 1523,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 68564.04 3.75 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 53002.90 2.90 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 209 | раз за период | 224.53 | 46926,77 2,57 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 53 | раз за период | 89.65 | 4751,45 0,26 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 110.39 | 1324,68 0,07 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 5364.34 0.29 за 1 м² |
| 1.2.1 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 43.82 | 87,64 0,01 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников | 2 | раз за период | 101.38 | 202,76 0,01 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 401.64 | 803,28 0,04 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка плафонов | 2 | раз за период | 231.57 | 463,14 0,03 за 1 м² |
| 1.2.5 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 950.17 | 1900,34 0,1 за 1 м² |
| 1.2.6 Обметание пыли с потолков | 2 | раз за период | 95.09 | 190,18 0,01 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 698.63 | 1397,26 0,08 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 159.87 | 319,74 0,02 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 10196.80 0.56 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 630,6 | м² | 9,24 | 5826,74 0,32 за 1 м² |
| 1.3.2 Дезинсекция | 630,6 | м² | 6,93 | 4370,06 0,24 за 1 м² |
| 2. Снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 1964.04 0.11 за 1 м² |
| 2.1 Снятие показаний ОДПУ Э/Э | 12 | раз за период | 163.67 | 1964,04 0,11 за 1 м² |
| 3. II Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 100105.62 5.48 за 1 м² |
| 3.1. холодный период |  |  |  | 100105.62 5.48 за 1 м² |
| 3.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 24 | раз за период | 176.61 | 4238,64 0,23 за 1 м² |
| 3.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 15 | раз за период | 653.50 | 9802,5 0,54 за 1 м² |
| 3.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 18 | раз за период | 294.68 | 5304,24 0,29 за 1 м² |
| 3.1.4 Очистка территорий от снега и наледи при механизированной уборке | 12 | раз за период | 1386.00 | 16632 0,91 за 1 м² |
| 3.1.5 очистка территории от уплотненного снега | 12 | раз за период | 773.38 | 9280,56 0,51 за 1 м² |
| 3.1.6 очистка урн от мусора | 66 | раз за период | 143.49 | 9470,34 0,52 за 1 м² |
| 3.1.7. теплый период |  |  |  | 45377.34 2.48 за 1 м² |
| 3.1.7.1 Подметание и уборка | 132 | раз за период | 112.59 | 14861,88 0,81 за 1 м² |
| 3.1.7.2 очистка урн от мусора | 132 | раз за период | 108.19 | 14281,08 0,78 за 1 м² |
| 3.1.7.3 промывка урн | 3 | раз за период | 174.72 | 524,16 0,03 за 1 м² |
| 3.1.7.4 покос травы триммером | 6 | раз за период | 2618.37 | 15710,22 0,86 за 1 м² |
| 4. Осмотры общего имущества |  |  |  | 8957.02 0.49 за 1 м² |
| 4.1 Осмотр внутренней штукатурки | 2 | раз за период | 1073.42 | 2146,84 0,12 за 1 м² |
| 4.2 Осмотр системы водоснабжения и водоотведения | 2 | раз за период | 1341.77 | 2683,54 0,15 за 1 м² |
| 4.3 Осмотр кровли | 6 | раз за период | 581.92 | 3491,52 0,19 за 1 м² |
| 4.4 Осмотр линий электрических сетей | 2 | раз за период | 317.56 | 635,12 0,04 за 1 м² |
| 5. Работы, выполняемые в целях содержания крыш и водосточных систем |  |  |  | 29120.89 1.59 за 1 м² |
| 5.1 Очистка кровли от мусора | 8 | раз за период | 1361.80 | 10894,4 0,6 за 1 м² |
| 5.2 Очистка кровли от слежавшегося снега | 6 | раз за период | 2574.08 | 15444,48 0,85 за 1 м² |
| 5.3 очистка козырьков от снега | 3 | раз за период | 272.83 | 818,49 0,05 за 1 м² |
| 5.4 Осмотр, прочистка системы водоотведения, заделка стыков | 2 | раз за период | 981.76 | 1963,52 0,11 за 1 м² |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 1693.37 0.09 за 1 м² |
| 6.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях, замена ручек и шпингалетов, регулировка доводчиков | 1 | м² остекления | 1693,37 | 1693,37 0,09 за 1 м² |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента, подвала |  |  |  | 5252.75 0.29 за 1 м² |
| 7.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 2 | раз за период | 3240.09 | 3240,09 0,18 за 1 м² |
| 7.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 5 | м | 402,53 | 2012,66 0,11 за 1 м² |
| 8. Внешнее благоустройство |  |  |  | 11495.26 0.63 за 1 м² |
| 8.1 Локальный ремонт тротуарной плитки | 1,5 | м² покрытия | 1637,96 | 2456,94 0,13 за 1 м² |
| 8.2 Ремонт и окраска скамеек, детского игорового и спортивного оборудования | 3,5 | м² | 2018,72 | 7065,52 0,39 за 1 м² |
| 8.3 Замена урн | 2 | Штука | 551,94 | 1103,87 0,06 за 1 м² |
| 8.4 Частичная окраска урн | 2 | м² окрашиваемой поверхности | 434,47 | 868,93 0,05 за 1 м² |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 12296.12 0.67 за 1 м² |
| 9.1 Периодическая проверка вентканалов | 4 | раз за период | 1260.00 | 5040 0,28 за 1 м² |
| 9.2 Техническое обслуживание ВРУ | 1 | шт | 195,12 | 195,12 0,01 за 1 м² |
| 9.3 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | м | 7061 | 7061 0,39 за 1 м² |
| 10. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  | 15909.05 0.87 за 1 м² |
| 10.1 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 653.18 | 1306,36 0,07 за 1 м² |
| 10.2 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 48 | шт | 304,22 | 14602,69 0,8 за 1 м² |
| 11. Аварийное обслуживание |  |  |  | 8234.16 0.45 за 1 м² |
| 11.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 12 | раз за период | 686.18 | 8234,16 0,45 за 1 м² |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования |  |  |  | 3094.88 0.17 за 1 м² |
| 12.1 ремонт электрощитов | 40 | м | 52,08 | 2083,19 0,11 за 1 м² |
| 12.2 Замена перегоревшей лампы в местах общего пользования | 2 | раз за период | 309.85 | 619,7 0,03 за 1 м² |
| 12.3 электроизмерения | 9 | Лестничная площадка | 43,55 | 391,99 0,02 за 1 м² |
| 13. Текущий ремонт |  |  |  | 17045.49 0.93 за 1 м² |
| 13.1 Текущий ремонт | 1 | м² | 17045,49 | 17045,49 0,93 за 1 м² |
| 14. Затраты по управлению домом |  |  |  | 78367.92 4.29 за 1 м² |
| 14.1 Услуга управления | 366 | раз за период | 214.12 | 78367,92 4,29 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 362100,61 19,81 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.