Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Виктора Лосева, д 25,

за период с 01.02.2024 г. по 31.01.2025 г.

Площадь помещений в собственности: 4837,9 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 461518.91 7.95 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 447494.21 7.71 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 1567.01 | 327505,09 5,64 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 1643.66 | 87113,98 1,5 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 153.00 | 1836 0,03 за 1 м² |
| 1.1.4 мытье пола кабин лифтов | 262 | раз за период | 118.47 | 31039,14 0,54 за 1 м² |
| 1.1.5 уборка мусоропроводов | 0 | раз за период | 0.00 | 0 0 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 14024.70 0.24 за 1 м² |
| 1.2.1 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 104.42 | 208,84 0 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников | 2 | раз за период | 123.42 | 246,84 0 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 269.50 | 539 0,01 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка плафонов | 2 | раз за период | 593.18 | 1186,36 0,02 за 1 м² |
| 1.2.5 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 4452.88 | 8905,76 0,15 за 1 м² |
| 1.2.6 Обметание пыли с потолков | 2 | раз за период | 566.02 | 1132,04 0,02 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 742.29 | 1484,58 0,03 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 160.64 | 321,28 0,01 за 1 м² |
| 2. Санитарная обработка мест общего пользования |  |  |  | 5994.99 0.10 за 1 м² |
| 2.1 Дератизация | 321 | м² | 10,67 | 3425,71 0,06 за 1 м² |
| 2.2 Дезинсекция | 321 | м² | 8 | 2569,28 0,04 за 1 м² |
| 3. Снятие показаний ОДПУ |  |  |  | 10149.72 0.18 за 1 м² |
| 3.1 Снятие показаний ОДПУ Э/Э | 12 | раз за период | 845.81 | 10149,72 0,18 за 1 м² |
| 4. II Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 229352.28 3.95 за 1 м² |
| 4.1. холодный период |  |  |  | 229352.28 3.95 за 1 м² |
| 4.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 24 | раз за период | 374.36 | 8984,64 0,16 за 1 м² |
| 4.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 15 | раз за период | 1349.70 | 20245,5 0,35 за 1 м² |
| 4.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 18 | раз за период | 522.35 | 9402,3 0,16 за 1 м² |
| 4.1.4 Очистка территорий от снега и наледи при механизированной уборке | 12 | раз за период | 667.00 | 8004 0,14 за 1 м² |
| 4.1.5 очистка территории от уплотненного снега | 12 | раз за период | 893.23 | 10718,76 0,19 за 1 м² |
| 4.1.6 очистка урн от мусора | 66 | раз за период | 183.60 | 12117,6 0,21 за 1 м² |
| 4.1.7 Уборка контейнерной площадки | 108 | раз за период | 459.78 | 49656,24 0,86 за 1 м² |
| 4.1.8. теплый период |  |  |  | 110223.24 1.90 за 1 м² |
| 4.1.8.1 Подметание и уборка | 132 | раз за период | 153.00 | 20196 0,35 за 1 м² |
| 4.1.8.2 очистка урн от мусора | 132 | раз за период | 168.30 | 22215,6 0,38 за 1 м² |
| 4.1.8.3 промывка урн | 3 | раз за период | 313.94 | 941,82 0,02 за 1 м² |
| 4.1.8.4 покос травы триммером | 6 | раз за период | 7610.67 | 45664,02 0,79 за 1 м² |
| 4.1.8.5 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 137.70 | 21205,8 0,37 за 1 м² |
| 5. Осмотры общего имущества |  |  |  | 11311.81 0.20 за 1 м² |
| 5.1 Осмотр внутренней штукатурки | 2 | раз за период | 1090.14 | 2180,28 0,04 за 1 м² |
| 5.2 Осмотр системы водоснабжения и водоотведения | 2 | раз за период | 1787.12 | 3574,24 0,06 за 1 м² |
| 5.3 Осмотр кровли | 6 | раз за период | 696.88 | 4181,28 0,07 за 1 м² |
| 5.4 Осмотр линий электрических сетей | 21 | Лестничная площадка | 65,52 | 1376,01 0,02 за 1 м² |
| 6. Работы, выполняемые в целях содержания крыш и водосточных систем |  |  |  | 20370.91 0.35 за 1 м² |
| 6.1 Очистка кровли от мусора | 8 | раз за период | 1352.15 | 10817,2 0,19 за 1 м² |
| 6.2 Очистка кровли от слежавшегося снега | 6 | раз за период | 1024.52 | 6147,12 0,11 за 1 м² |
| 6.3 очистка козырьков от снега | 3 | раз за период | 190.61 | 571,83 0,01 за 1 м² |
| 6.4 Осмотр, прочистка системы водоотведения, заделка стыков | 2 | раз за период | 1417.38 | 2834,76 0,05 за 1 м² |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 5431.98 0.09 за 1 м² |
| 7.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях, замена ручек и шпингалетов, регулировка доводчиков | 4 | м² остекления | 1358 | 5431,98 0,09 за 1 м² |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента, подвала |  |  |  | 6437.63 0.11 за 1 м² |
| 8.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1,5 | м² | 2361,42 | 3542,13 0,06 за 1 м² |
| 8.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 3 | м | 965,17 | 2895,5 0,05 за 1 м² |
| 9. Внешнее благоустройство |  |  |  | 18973.93 0.33 за 1 м² |
| 9.1 Локальный ремонт тротуарной плитки | 2 | м² покрытия | 2225,32 | 4450,63 0,08 за 1 м² |
| 9.2 Ремонт и окраска скамеек, детского игорового и спортивного оборудования | 3 | м² | 3478,78 | 10436,35 0,18 за 1 м² |
| 9.3 Замена урн | 2 | Штука | 1290,77 | 2581,54 0,04 за 1 м² |
| 9.4 Частичная окраска урн | 3 | м² окрашиваемой поверхности | 501,8 | 1505,41 0,03 за 1 м² |
| 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 22753.35 0.39 за 1 м² |
| 10.1 Периодическая проверка вентканалов | 4 | раз за период | 5556.11 | 22224,44 0,38 за 1 м² |
| 10.2 Техническое обслуживание ВРУ | 1 | шт | 528,91 | 528,91 0,01 за 1 м² |
| 11. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  | 23034.05 0.40 за 1 м² |
| 11.1 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1072.19 | 2144,38 0,04 за 1 м² |
| 11.2 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 6 | шт | 446,98 | 2681,9 0,05 за 1 м² |
| 11.3 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | м | 18207,77 | 18207,77 0,31 за 1 м² |
| 12. Аварийное обслуживание |  |  |  | 30203.52 0.52 за 1 м² |
| 12.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 12 | раз за период | 2516.96 | 30203,52 0,52 за 1 м² |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования |  |  |  | 4471.42 0.08 за 1 м² |
| 13.1 ремонт электрощитов | 20 | м | 86,66 | 1733,19 0,03 за 1 м² |
| 13.2 Замена перегоревшей лампы в местах общего пользования | 2 | раз за период | 840.93 | 1681,86 0,03 за 1 м² |
| 13.3 электроизмерения | 21 | Лестничная площадка | 50,3 | 1056,37 0,02 за 1 м² |
| 14. Текущий ремонт |  |  |  | 64537.59 1.11 за 1 м² |
| 14.1 Текущий ремонт | 4837,9 | м² | 13,34 | 64537,59 1,11 за 1 м² |
| 15. Затраты по управлению домом |  |  |  | 259830.72 4.48 за 1 м² |
| 15.1 Услуга управления | 366 | раз за период | 709.92 | 259830,72 4,48 за 1 м² |
| 16. Обслуживание автоматически запирающего и переговорного устройства дверей подъездов МКД (домофона) |  |  |  | 57418.08 0.99 за 1 м² |
| 16.1 Техническое обслуживание домофона | 366 | раз за период | 156.88 | 57418,08 0,99 за 1 м² |
| 17. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 318145.50 5.48 за 1 м² |
| 17.1 Содержание и ремонт лифта | 366 | раз за период | 869.25 | 318145,5 5,48 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1549936,39 26,7 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.