Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Почтовая, уч 26а,

за период с 01.10.2025 г. по 30.09.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 6210,51 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 1840229.85 24.69 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 476018.27 6.39 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 382158.45 5.13 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 209 | раз за период | 1135.89 | 237401,01 3,19 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 2258.11 | 117421,72 1,58 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 181.12 | 2173,44 0,03 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 483.89 | 25162,28 0,34 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 88755.82 1.19 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 13018.90 | 26037,8 0,35 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 428.08 | 856,16 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 22028.25 | 44056,5 0,59 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 269.16 | 538,32 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 3425.25 | 6850,5 0,09 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1587.09 | 3174,18 0,04 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 3621.18 | 7242,36 0,1 за 1 м² |
| 1.1.3. 1.3 Санитарная обработка |  |  |  | 5104.00 0.07 за 1 м² |
| 1.1.3.1 Дератизация | 46 | м² | 55,48 | 2552 0,03 за 1 м² |
| 1.1.3.2 Дезинсекция | 46 | м² | 55,48 | 2552 0,03 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 841888.90 11.30 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 434068.81 5.82 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 1207.31 | 48292,4 0,65 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Мехуборка придомовой территории (зимняя) | 10 | раз за период | 3013.91 | 30139,1 0,4 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 258.36 | 27644,52 0,37 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 3153.92 | 78848 1,06 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 1956.14 | 58684,2 0,79 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 1261.57 | 80740,48 1,08 за 1 м² |
| 1.2.1.7 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 4205.21 | 88309,41 1,19 за 1 м² |
| 1.2.1.8 Уборка контейнерной площадки | 107 | раз за период | 200.10 | 21410,7 0,29 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 407820.09 5.47 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 779.39 | 120026,06 1,61 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 588.72 | 90662,88 1,22 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Промывка урн, установленных возле подъезда | 12 | Штука | 47,31 | 567,71 0,01 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 64.58 | 9945,32 0,13 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Уборка газонов | 93 | раз за период | 475.62 | 44232,66 0,59 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 11072.17 | 66433,02 0,89 за 1 м² |
| 1.2.2.7 Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, восстановление отдельных участков газонов, клумб (посадка и замена деревьев и кустов, посев трав) | 92 | раз за период | 825.57 | 75952,44 1,02 за 1 м² |
| 1.3. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 85769.95 1.15 за 1 м² |
| 1.3.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 19549.96 0.26 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Общие и частичные осмотры кровли и ее элементов | 6 | раз за период | 1856.59 | 11139,54 0,15 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 4205.21 | 8410,42 0,11 за 1 м² |
| 1.3.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 11570.88 0.16 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 523.55 | 1047,1 0,01 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 1518.09 | 3036,18 0,04 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 1652.31 | 3304,62 0,04 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Смазывание замков технических помещений | 2 | раз за период | 1070.22 | 2140,44 0,03 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 1021.27 | 2042,54 0,03 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 21743.02 0.29 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1,5 | м² покрытия | 2929,13 | 4393,7 0,06 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1,5 | м² окрашиваемой поверхности | 1752,17 | 2628,25 0,04 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Замена урн | 2 | люк | 2863,36 | 5726,72 0,08 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Частичная окраска урн | 1 | м² окрашиваемой поверхности | 1042,28 | 1042,28 0,01 за 1 м² |
| 1.3.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 0,5 | м² стойка | 7401,18 | 3700,59 0,05 за 1 м² |
| 1.3.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 0,5 | м² стойка | 8502,96 | 4251,48 0,06 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.4. Содержание фундамента и подвала |  |  |  | 19760.34 0.27 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Проверка технического состяния видимых частей конструкций (в т. ч. проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента) | 2 | раз за период | 2277.55 | 4555,1 0,06 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Восстановление приямков, входов в подвал | 2 | раз за период | 4731.62 | 9463,24 0,13 за 1 м² |
| 1.3.4.3 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 2 | раз за период | 2871.00 | 5742 0,08 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.5. Техническое обслуживание конструктивных элементов |  |  |  | 13145.75 0.18 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 885.39 | 1770,78 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 5 | укрепленных стоек | 151,39 | 756,93 0,01 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 4 | м² отремонтированной поверхности | 2502,95 | 10011,8 0,13 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 303.12 | 606,24 0,01 за 1 м² |
| 1.4. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 436552.73 5.86 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.1. Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 12615.63 0.17 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 9 | шт | 467,25 | 4205,21 0,06 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Прочистка ливневой канализации вручную | 2 | 100 м трубопровода | 4205,21 | 8410,42 0,11 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.2. Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 51773.96 0.70 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1724.13 | 20689,56 0,28 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 1703.12 | 20437,44 0,27 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2661.74 | 10646,96 0,14 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 193634.94 2.60 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Обслуживание индивидуальных газовых котлов для общедомовых нужд | 2 | раз за период | 12760.00 | 25520 0,34 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Проверка и очистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 6637.75 | 26551 0,36 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 17 | шт | 297,39 | 5055,67 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 95.10 | 34711,5 0,47 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 859.31 | 1718,62 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Проверка и ремонт водных тепообменников, насосов, запорной арматуры | 2 | раз за период | 5677.03 | 11354,06 0,15 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 45 | м | 484,88 | 21819,6 0,29 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Техобслуживание подземного и надземного газопровода | 10 | м | 293,48 | 2934,8 0,04 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и транспортировкой в установленное место | 1507 | м² | 0,74 | 1120,38 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.10 Очистка кровли от мусора и грязи | 1,6 | 1000 м2 | 5288,34 | 8456,06 0,11 за 1 м² |
| 1.4.3.11 Удаление снега и наледи с кровли | 2 | 100 м[2*] | 3217 | 6433,99 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.12 Ремонт электрощитов | 6 | шт | 1623,22 | 9739,29 0,13 за 1 м² |
| 1.4.3.13 Электроизмерения | 37 | Участок | 181,16 | 6702,77 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.14 Технический осмотр ВРУ | 5 | шт | 2552 | 12760 0,17 за 1 м² |
| 1.4.3.15 Снятие показаний общедомовых приборов учета ХВС и газоснабжения | 12 | раз за период | 1563.10 | 18757,2 0,25 за 1 м² |
| 1.4.4. 4.4. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД |  |  |  | 178528.20 2.40 за 1 м² |
| 1.4.4.1 Обслуживание системы видеонаблюдения | 12 | раз за период | 10909.80 | 130917,6 1,76 за 1 м² |
| 1.4.4.2 Обслуживание автоматических ворот и калитки | 365 | раз за период | 130.44 | 47610,6 0,64 за 1 м² |
| 2. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 109003.60 1.46 за 1 м² |
| 2.1 Обслуживание автоматически запирающего и переговорного устройства дверей подъездов МКД (домофона) | 365 | раз за период | 298.64 | 109003,6 1,46 за 1 м² |
| 3. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 417844.70 5.61 за 1 м² |
| 3.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1144.78 | 417844,7 5,61 за 1 м² |
| 4. Затраты по управлению |  |  |  | 428325.09 5.75 за 1 м² |
| 4.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных трутьсодержащих ламп м др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 10 | шт | 304,96 | 3049,64 0,04 за 1 м² |
| 4.2 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 6210,51 | м² | 6,43 | 39912,1 0,54 за 1 м² |
| 4.3 Услуга управления | 365 | раз за период | 1055.79 | 385363,35 5,17 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2795403,24 37,51 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.