Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу Белгородская обл, Белгородский р-н, пгт Разумное, ул Почтовая, д 24,

за период с 01.12.2024 г. по 30.11.2025 г.

Площадь помещений в собственности: 4490,2 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 1304006.88 24.20 за 1 м² |
| 1.1. I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 439051.72 8.15 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 362131.08 6.72 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 1112.62 | 231424,96 4,3 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 52 | раз за период | 2172.49 | 112969,48 2,1 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 33.32 | 399,84 0,01 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 333.40 | 17336,8 0,32 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 62632.56 1.16 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 8373.73 | 16747,46 0,31 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 161.25 | 322,5 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 13113.00 | 26226 0,49 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 433.11 | 866,22 0,02 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 6645.68 | 13291,36 0,25 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1035.13 | 2070,26 0,04 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 1554.38 | 3108,76 0,06 за 1 м² |
| 1.1.3. 1.3 Санитарная обработка |  |  |  | 14288.08 0.27 за 1 м² |
| 1.1.3.1 Дератизация | 754 | м² | 10,12 | 7632,14 0,14 за 1 м² |
| 1.1.3.2 Дезинсекция | 754 | м² | 8,83 | 6655,94 0,12 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен меогоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для облсуживания и эксплуатации этого дом |  |  |  | 493537.00 9.16 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 холодный период |  |  |  | 172372.29 3.20 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 24 | раз за период | 1100.22 | 26405,28 0,49 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Очистка урн от мусора | 260 | раз за период | 177.82 | 46233,2 0,86 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | раз за период | 1481.75 | 17781 0,33 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 24 | раз за период | 583.91 | 14013,84 0,26 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 52 | раз за период | 559.35 | 29086,2 0,54 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 17 | раз за период | 1926.29 | 32746,93 0,61 за 1 м² |
| 1.2.1.7 Уборка контейнерной площадки | 103 | раз за период | 59.28 | 6105,84 0,11 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 теплый период |  |  |  | 321164.71 5.96 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 503.80 | 77585,2 1,44 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 260 | раз за период | 177.82 | 46233,2 0,86 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Промывка урн, установленных возле подъезда | 6 | Штука | 60,37 | 362,2 0,01 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Прочистка ливневой канализации | 1 | 100 м трубопровода | 2037,43 | 2037,43 0,04 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 59.28 | 9129,12 0,17 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Уборка газонов | 92 | раз за период | 350.96 | 32288,32 0,6 за 1 м² |
| 1.2.2.7 Сезонное выкашивание газонов | 7 | раз за период | 4445.28 | 31116,96 0,58 за 1 м² |
| 1.2.2.8 Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями, восстановление отдельных участков газонов, клумб (посадка и замена деревьев и кустов, посев трав) | 214 | раз за период | 572.02 | 122412,28 2,27 за 1 м² |
| 1.3. III. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) и внешнее благоустройство многоквартирных домов |  |  |  | 77087.19 1.43 за 1 м² |
| 1.3.1 3.1 общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 1682.43 | 3364,86 0,06 за 1 м² |
| 1.3.2 3.2 прочистка ливнестоков | 1 | 100 м трубопровода | 2901,44 | 2901,44 0,05 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.2 Работы ,выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента, подвала |  |  |  | 12795.76 0.24 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Проверка технического состяния видимых частей конструкций (в т. ч. проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента) | 2 | раз за период | 1633.43 | 3266,86 0,06 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Восстановление приямков, входов в подвал | 2 | раз за период | 2182.25 | 4364,5 0,08 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 2 | раз за период | 1765.50 | 3531 0,07 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 816.70 | 1633,4 0,03 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.3 Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен внутренней отделки и фасада |  |  |  | 6501.44 0.12 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 5 | укрепленных стоек | 126,61 | 633,05 0,01 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 1,5 | м² отремонтированной поверхности | 3560,57 | 5340,85 0,1 за 1 м² |
| 1.3.4.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 263.77 | 527,54 0,01 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 6896.74 0.13 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2,5 | м² остекления | 1384,56 | 3461,4 0,06 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 632.12 | 1264,24 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Смазывание замков технических помещений | 2 | раз за период | 527.53 | 1055,06 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 558.02 | 1116,04 0,02 за 1 м² |
| 1.3.6. 3.5 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш и водосточных систем |  |  |  | 27007.06 0.50 за 1 м² |
| 1.3.6.1 Общие и частичные осмотры кровли и ее элементов | 6 | раз за период | 1208.05 | 7248,3 0,13 за 1 м² |
| 1.3.6.2 Очистка кровли от мусора и грязи | 1,6 | 1000 м2 | 4878,04 | 7799,99 0,15 за 1 м² |
| 1.3.6.3 Удаление снега и наледи с кровли | 4 | раз за период | 2591.53 | 10366,12 0,19 за 1 м² |
| 1.3.6.4 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 279.60 | 559,2 0,01 за 1 м² |
| 1.3.6.5 Очистка тех. этажей от мусора со сбором его в тару и транспортировкой в установленное место | 1507 | м² | 0,69 | 1033,45 0,02 за 1 м² |
| 1.3.7. 3.6 Внешнее благоустройство |  |  |  | 17619.89 0.33 за 1 м² |
| 1.3.7.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1,5 | м² покрытия | 1575,47 | 2363,2 0,04 за 1 м² |
| 1.3.7.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1,5 | м² окрашиваемой поверхности | 924,49 | 1386,73 0,03 за 1 м² |
| 1.3.7.3 Замена урн | 2 | люк | 1221,58 | 2443,16 0,05 за 1 м² |
| 1.3.7.4 Частичная окраска урн | 1 | м² окрашиваемой поверхности | 720,36 | 720,36 0,01 за 1 м² |
| 1.3.7.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 0,8 | м² стойка | 4998,42 | 3998,74 0,07 за 1 м² |
| 1.3.7.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 | м² стойка | 6707,7 | 6707,7 0,12 за 1 м² |
| 1.4. IV. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном домев |  |  |  | 294330.97 5.46 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.2 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  | 13888.60 0.26 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Обслуживание индивидуальных газовых котлов для общедомовых нужд | 2 | раз за период | 6944.30 | 13888,6 0,26 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.1 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления |  |  |  | 12353.80 0.23 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Проверка и очистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 3088.45 | 12353,8 0,23 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3 Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  | 86358.76 1.60 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 949.57 | 11394,84 0,21 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС | 3 | шт | 2848,7 | 8546,1 0,16 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 17 | шт | 274,32 | 4663,41 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 52.85 | 19290,25 0,36 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 729.65 | 1459,3 0,03 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Проверка и ремонт водных тепообменников, насосов, запорной арматуры | 2 | раз за период | 3165.22 | 6330,44 0,12 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Снятие показаний общедомовых приборов учета ХВС и газоснабжения | 7 | раз за период | 1883.20 | 13182,4 0,25 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 42 | м | 447,26 | 18784,92 0,35 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Техобслуживание подземного и надземного газопровода | 10 | м | 270,71 | 2707,1 0,05 за 1 м² |
| 1.4.4. 4.4 Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования |  |  |  | 90425.26 1.68 за 1 м² |
| 1.4.4.1 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 1417.35 | 17008,2 0,32 за 1 м² |
| 1.4.4.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 14124.00 | 56496 1,05 за 1 м² |
| 1.4.4.3 Ремонт электрощитов | 3 | шт | 1709,22 | 5127,66 0,1 за 1 м² |
| 1.4.4.4 Электроизмерения | 20 | Участок | 295,42 | 5908,4 0,11 за 1 м² |
| 1.4.4.5 Технический осмотр ВРУ | 2 | шт | 2942,5 | 5885 0,11 за 1 м² |
| 1.4.5. 4.5 Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 91304.55 1.69 за 1 м² |
| 1.4.5.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных трутьсодержащих ламп м др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 10 | шт | 257,76 | 2577,63 0,05 за 1 м² |
| 1.4.5.2 Обслуживание системы видеонаблюдения | 12 | раз за период | 7393.91 | 88726,92 1,65 за 1 м² |
| 2. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 72175.10 1.34 за 1 м² |
| 2.1 Обслуживание автоматически запирающего и переговорного устройства дверей подъездов МКД (домофона) | 365 | раз за период | 197.74 | 72175,1 1,34 за 1 м² |
| 3. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 277097.05 5.14 за 1 м² |
| 3.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 759.17 | 277097,05 5,14 за 1 м² |
| 4. 4.6 Мелкий ремонт |  |  |  | 206235.60 3.83 за 1 м² |
| 4.1 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 4490,2 | м² | 1,77 | 7927,45 0,15 за 1 м² |
| 4.2 Затраты по управлению домом | 365 | раз за период | 543.31 | 198308,15 3,68 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1859514,63 34,51 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.