Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Губкина, д 12,

за период с 01.08.2025 г. по 31.07.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 5709,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 1058613.77 15.45 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 426524.66 6.23 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 306176.52 4.47 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 757.67 | 157595,36 2,3 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 46.63 | 12170,43 0,18 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 2393.17 | 126838,01 1,85 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 111.76 | 1341,12 0,02 за 1 м² |
| 1.1.1.5 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 158.30 | 8231,6 0,12 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 46994.52 0.69 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 12249.04 | 24498,08 0,36 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 1905.13 | 3810,26 0,06 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 715.47 | 1430,94 0,02 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3547.16 | 7094,32 0,1 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 198.95 | 397,9 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2637.87 | 5275,74 0,08 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1137.70 | 2275,4 0,03 за 1 м² |
| 1.1.2.8 Мытье окон | 2 | раз за период | 1105.94 | 2211,88 0,03 за 1 м² |
| 1.1.3. 1.3 Уборка мусоропроводов |  |  |  | 73353.62 1.07 за 1 м² |
| 1.1.3.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 25.14 | 6561,54 0,1 за 1 м² |
| 1.1.3.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 486.85 | 5842,2 0,09 за 1 м² |
| 1.1.3.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 1754.22 | 21050,64 0,31 за 1 м² |
| 1.1.3.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 66.99 | 17484,39 0,26 за 1 м² |
| 1.1.3.5 дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 685.82 | 2743,28 0,04 за 1 м² |
| 1.1.3.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 75.37 | 19671,57 0,29 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 337893.50 4.93 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 149718.91 2.19 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 933.88 | 37355,2 0,55 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 100.49 | 10752,43 0,16 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 589.04 | 14726 0,22 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 514.00 | 15420 0,23 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 418.71 | 26797,44 0,39 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 2127.04 | 44667,84 0,65 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 188174.59 2.75 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 217.01 | 33419,54 0,49 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 79.55 | 12250,7 0,18 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 79.55 | 12250,7 0,18 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Уборка газонов | 93 | раз за период | 263.79 | 24532,47 0,36 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 2130.37 | 12782,22 0,19 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 60 | раз за период | 502.45 | 30147 0,44 за 1 м² |
| 1.2.2.7 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 314.03 | 9734,93 0,14 за 1 м² |
| 1.2.2.8 Полив газонов из шланга | 66 | раз за период | 693.71 | 45784,86 0,67 за 1 м² |
| 1.2.2.9 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 4 | дерево | 1818,04 | 7272,17 0,11 за 1 м² |
| 1.3. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 110446.29 1.61 за 1 м² |
| 1.3.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 11959.02 0.17 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 2516.28 | 5032,56 0,07 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1154.41 | 6926,46 0,1 за 1 м² |
| 1.3.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 15694.69 0.23 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2073.78 | 4147,56 0,06 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 1729.86 | 3459,72 0,05 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1751.89 | 3503,78 0,05 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 1400.24 | 2800,48 0,04 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Смазывание замков тех помещений | 3 | шт | 594,38 | 1783,15 0,03 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 40634.81 0.59 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 10 | м² покрытия | 874,74 | 8747,37 0,13 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 10 | м² окрашиваемой поверхности | 524 | 5239,95 0,08 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Замена урн | 2 | люк | 1214,35 | 2428,7 0,04 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Частичная окраска урн | 1 | м² окрашиваемой поверхности | 784,81 | 784,81 0,01 за 1 м² |
| 1.3.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 2 | м² стойка | 5326,29 | 10652,57 0,16 за 1 м² |
| 1.3.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 2 | м² стойка | 5824,76 | 11649,51 0,17 за 1 м² |
| 1.3.3.7 Посадка деревьев, кустарников | 1 | 1000 м2 | 1131,9 | 1131,9 0,02 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.4. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 11103.68 0.16 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Восстановление приямков, входов в подвал | 1 | м² | 1863,68 | 1863,68 0,03 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 16 | м² покрытия | 577,5 | 9240 0,14 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 31054.09 0.45 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 3596.50 | 7193 0,11 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Утепление подвалов и подъездов | 4 | шт | 1278,26 | 5113,03 0,08 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 4 | укрепленных стоек | 1150,78 | 4603,11 0,07 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 4 | окон | 753,47 | 3013,89 0,04 за 1 м² |
| 1.3.5.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 681.92 | 1363,84 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.6 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 6 | м² кровли | 683,91 | 4103,48 0,06 за 1 м² |
| 1.3.5.7 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 6 | м² отремонтированной поверхности | 943,96 | 5663,74 0,08 за 1 м² |
| 1.4. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 183749.32 2.68 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.1 Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 37528.53 0.55 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 3 | шт | 2806,32 | 8418,97 0,12 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Прочистка ливнестоков | 2 | 100 м трубопровода | 3211,82 | 6423,63 0,09 за 1 м² |
| 1.4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 10 | 100 м3 здания | 1084,18 | 10841,79 0,16 за 1 м² |
| 1.4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 3,45 | 100 м трубопровода | 2077,65 | 7167,9 0,11 за 1 м² |
| 1.4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 10 | Стояк | 467,62 | 4676,24 0,07 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.2 Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 48780.82 0.71 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 25 | квартира | 351,95 | 8798,76 0,13 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 788.36 | 9460,32 0,14 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2899.05 | 11596,2 0,17 за 1 м² |
| 1.4.2.4 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 1048.54 | 7339,78 0,11 за 1 м² |
| 1.4.2.5 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 965.48 | 11585,76 0,17 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 97439.97 1.42 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Проверка и прочистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 5555.09 | 22220,36 0,32 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 52.75 | 19253,75 0,28 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ремонт электрощитов | 4 | шт | 1792,66 | 7170,65 0,11 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Электроизмерения | 25 | Участок | 329,77 | 8244,16 0,12 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | шт | 5197,5 | 5197,5 0,08 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 6 | шт | 671,24 | 4027,43 0,06 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2054.46 | 4108,92 0,06 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 0,25 | 1000 м2 | 11212,12 | 2803,03 0,04 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Очистка кровли от мусора и грязи | 0,17 | 1000 м2 | 28616,63 | 4750,36 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.10 Дератизация | 905 | м² | 5,21 | 4714,2 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.11 Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 | раз за период | 664.23 | 4649,61 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.12 Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 10 | 1 пролет | 1030 | 10300 0,15 за 1 м² |
| 2. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 442901.95 6.47 за 1 м² |
| 2.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1213.43 | 442901,95 6,47 за 1 м² |
| 3. Затраты по управлению |  |  |  | 359824.19 5.25 за 1 м² |
| 3.1 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 5709,3 | м² | 1,39 | 7913,09 0,12 за 1 м² |
| 3.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 329.72 | 120347,8 1,76 за 1 м² |
| 3.3 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 52.75 | 19253,75 0,28 за 1 м² |
| 3.4 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 581.67 | 212309,55 3,1 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1861339,91 27,17 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.