Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Губкина, д 6,

за период с 01.08.2025 г. по 31.07.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 5669 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 893299.41 13.13 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 191516.64 2.82 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 170406.92 2.51 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 437.65 | 91031,2 1,34 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 70.65 | 18439,65 0,27 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 875.31 | 46391,43 0,68 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 157.45 | 1889,4 0,03 за 1 м² |
| 1.1.1.5 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 243.37 | 12655,24 0,19 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 21109.72 0.31 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 3936.77 | 7873,54 0,12 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 214.71 | 429,42 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 2758.29 | 5516,58 0,08 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 454.75 | 909,5 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 1695.12 | 3390,24 0,05 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 335.59 | 671,18 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 1159.63 | 2319,26 0,03 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 346775.40 5.10 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 179004.30 2.63 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 691.70 | 27668 0,41 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 56.63 | 6059,41 0,09 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 2559.75 | 63993,75 0,94 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 751.18 | 22535,4 0,33 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 644.73 | 41262,72 0,61 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 832.62 | 17485,02 0,26 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 167771.10 2.47 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 244.87 | 37709,98 0,55 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 51.23 | 7889,42 0,12 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 74.72 | 11506,88 0,17 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Уборка газонов | 93 | раз за период | 272.23 | 25317,39 0,37 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 2370.86 | 14225,16 0,21 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 60 | раз за период | 491.49 | 29489,4 0,43 за 1 м² |
| 1.2.2.7 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 419.16 | 12993,96 0,19 за 1 м² |
| 1.2.2.8 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 385.92 | 25470,72 0,37 за 1 м² |
| 1.2.2.9 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 8 | дерево | 396,02 | 3168,19 0,05 за 1 м² |
| 1.3. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 129969.87 1.91 за 1 м² |
| 1.3.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 7340.36 0.11 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 2500.12 | 5000,24 0,07 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 390.02 | 2340,12 0,03 за 1 м² |
| 1.3.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 19842.98 0.29 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 4599.80 | 9199,6 0,14 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 2429.83 | 4859,66 0,07 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 818.83 | 1637,66 0,02 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 735.73 | 1471,46 0,02 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Смазывание замков тех помещений | 5 | шт | 534,92 | 2674,6 0,04 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 58340.52 0.86 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 10 | м² покрытия | 801,41 | 8014,12 0,12 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 30 | м² окрашиваемой поверхности | 426,47 | 12794,15 0,19 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Замена урн | 3 | люк | 541,33 | 1623,98 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Частичная окраска урн | 3 | м² окрашиваемой поверхности | 1609,78 | 4829,34 0,07 за 1 м² |
| 1.3.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 3 | м² стойка | 5180,39 | 15541,17 0,23 за 1 м² |
| 1.3.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 2 | м² стойка | 5177,67 | 10355,34 0,15 за 1 м² |
| 1.3.3.7 Посадка деревьев, кустарников | 6 | 1000 м2 | 863,74 | 5182,42 0,08 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.4. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 13234.75 0.19 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Восстановление приямков, входов в подвал | 4,5 | м² | 1861,38 | 8376,23 0,12 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 3 | м² покрытия | 1619,51 | 4858,52 0,07 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 31211.26 0.46 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 2020.99 | 4041,98 0,06 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Утепление подвалов и подъездов | 6 | шт | 700,04 | 4200,24 0,06 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 7 | укрепленных стоек | 445,91 | 3121,4 0,05 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 8 | окон | 390,77 | 3126,13 0,05 за 1 м² |
| 1.3.5.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 4493.20 | 8986,4 0,13 за 1 м² |
| 1.3.5.6 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 45 | м² кровли | 45,73 | 2057,97 0,03 за 1 м² |
| 1.3.5.7 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 8 | м² отремонтированной поверхности | 709,64 | 5677,14 0,08 за 1 м² |
| 1.4. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 225037.50 3.31 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.1 Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 31481.92 0.46 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 3 | шт | 2688,07 | 8064,22 0,12 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Прочистка ливнестоков | 4,05 | 100 м трубопровода | 3028,35 | 12264,82 0,18 за 1 м² |
| 1.4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 14 | 100 м3 здания | 490,34 | 6864,72 0,1 за 1 м² |
| 1.4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1,5 | 100 м трубопровода | 1905,73 | 2858,6 0,04 за 1 м² |
| 1.4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 4,5 | Стояк | 317,68 | 1429,56 0,02 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.2 Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 91760.38 1.35 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 52 | квартира | 327,53 | 17031,43 0,25 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 625.20 | 7502,4 0,11 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 11704.70 | 46818,8 0,69 за 1 м² |
| 1.4.2.4 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 1069.93 | 7489,51 0,11 за 1 м² |
| 1.4.2.5 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1076.52 | 12918,24 0,19 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 101795.20 1.50 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Проверка и прочистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 3607.20 | 14428,8 0,21 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 89.36 | 32616,4 0,48 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ремонт электрощитов | 5 | шт | 1902,72 | 9513,6 0,14 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Электроизмерения | 13,5 | Участок | 305,86 | 4129,13 0,06 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | шт | 1025,68 | 1025,68 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 28 | шт | 629,39 | 17622,82 0,26 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 529.51 | 1059,02 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 0,19 | 1000 м2 | 10469,64 | 2041,58 0,03 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Очистка кровли от мусора и грязи | 0,19 | 1000 м2 | 10488,9 | 2003,38 0,03 за 1 м² |
| 1.4.3.10 Дератизация | 906,1 | м² | 1,32 | 1193,51 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.11 Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 | раз за период | 689.04 | 4823,28 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.12 Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 5669 | м | 2 | 11338 0,17 за 1 м² |
| 2. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 422892.65 6.22 за 1 м² |
| 2.1 Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов) | 365 | раз за период | 1158.61 | 422892,65 6,22 за 1 м² |
| 3. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 67065.10 0.99 за 1 м² |
| 3.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 183.74 | 67065,1 0,99 за 1 м² |
| 4. Затраты по управлению |  |  |  | 497148.15 7.31 за 1 м² |
| 4.1 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 5669 | м² | 2,7 | 15301,62 0,23 за 1 м² |
| 4.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 612.06 | 223401,9 3,28 за 1 м² |
| 4.3 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 69.17 | 25247,05 0,37 за 1 м² |
| 4.4 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 5 | шт | 269,92 | 1349,58 0,02 за 1 м² |
| 4.5 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 635.20 | 231848 3,41 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1880405,31 27,64 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.