Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Горького, д 52б,

за период с 01.08.2025 г. по 31.07.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 13205,9 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 2244428.64 14.16 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 1230122.88 7.76 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 1122474.55 7.08 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 3047.88 | 633959,04 4 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 8795.03 | 466136,59 2,94 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 30.35 | 364,2 0 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 423.36 | 22014,72 0,14 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 97543.88 0.62 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 28666.52 | 57333,04 0,36 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 273.49 | 546,98 0 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 10516.34 | 21032,68 0,13 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 265.56 | 531,12 0 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 6369.72 | 12739,44 0,08 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1075.00 | 2150 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 1605.31 | 3210,62 0,02 за 1 м² |
| 1.1.3. 1.3 Санитарная обработка |  |  |  | 10104.45 0.06 за 1 м² |
| 1.1.3.1 Дератизация | 265 | м² | 18,98 | 5029,7 0,03 за 1 м² |
| 1.1.3.2 Дезинсекция | 265 | м² | 19,15 | 5074,75 0,03 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 581855.27 3.67 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 355641.96 2.24 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 1155.62 | 46224,8 0,29 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 135.23 | 14469,61 0,09 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 5100.39 | 127509,75 0,81 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 1343.78 | 40313,4 0,25 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 950.10 | 60806,4 0,38 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 3158.00 | 66318 0,42 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 226213.31 1.43 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 636.70 | 98051,8 0,62 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 184.10 | 28351,4 0,18 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Промывка урн, установленных возле подъезда | 6 | Штука | 63,27 | 379,64 0 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 61.38 | 9452,52 0,06 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Уборка газонов | 93 | раз за период | 598.35 | 55646,55 0,35 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 5721.90 | 34331,4 0,22 за 1 м² |
| 1.3. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 71557.88 0.45 за 1 м² |
| 1.3.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 6789.62 0.04 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 1374.10 | 2748,2 0,02 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 673.57 | 4041,42 0,03 за 1 м² |
| 1.3.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 14636.58 0.09 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 3321.64 | 6643,28 0,04 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 1402.09 | 2804,18 0,02 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1188.15 | 2376,3 0,02 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 649.77 | 1299,54 0,01 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Смазывание замков тех помещений | 4 | шт | 378,32 | 1513,28 0,01 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 32712.07 0.21 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 1,5 | м² покрытия | 1614,95 | 2422,42 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 1,5 | м² окрашиваемой поверхности | 899,79 | 1349,68 0,01 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Замена урн | 2 | люк | 1336,89 | 2673,77 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Частичная окраска урн | 1 | м² окрашиваемой поверхности | 752,58 | 752,58 0,01 за 1 м² |
| 1.3.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 0,8 | м² стойка | 6300,37 | 5040,3 0,03 за 1 м² |
| 1.3.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 2 | м² стойка | 6619,97 | 13239,93 0,08 за 1 м² |
| 1.3.3.7 Посадка деревьев, кустарников | 0,8 | 1000 м2 | 9041,74 | 7233,39 0,05 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.4. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 7674.18 0.05 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Восстановление приямков, входов в подвал | 1,2 | м² | 3414,6 | 4097,52 0,03 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1,5 | м² покрытия | 2384,44 | 3576,66 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 9745.43 0.06 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 941.26 | 1882,52 0,01 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Утепление подвалов и подъездов | 4 | шт | 955,82 | 3823,29 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 8 | укрепленных стоек | 142,81 | 1142,48 0,01 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 4 | окон | 204,52 | 818,08 0,01 за 1 м² |
| 1.3.5.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1039.53 | 2079,06 0,01 за 1 м² |
| 1.4. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 360892.61 2.28 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.1 Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 80311.82 0.51 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 3 | шт | 3601,98 | 10805,95 0,07 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Прочистка ливнестоков | 1 | 100 м трубопровода | 3284,27 | 3284,27 0,02 за 1 м² |
| 1.4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 130 | 100 м3 здания | 481,5 | 62594,44 0,4 за 1 м² |
| 1.4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 100 м трубопровода | 1970,56 | 1970,56 0,01 за 1 м² |
| 1.4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 4 | Стояк | 414,15 | 1656,6 0,01 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.3 Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 108551.54 0.69 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 3 | квартира | 355,19 | 1065,58 0,01 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 1539.66 | 18475,92 0,12 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 15863.10 | 63452,4 0,4 за 1 м² |
| 1.4.2.4 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 1194.28 | 8359,96 0,05 за 1 м² |
| 1.4.2.5 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1433.14 | 17197,68 0,11 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.4 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 172029.25 1.09 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 17 | шт | 346,86 | 5896,58 0,04 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1800.51 | 3601,02 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Проверка и ремонт водных теплообменников, насосов, запорной арматуры | 2 | раз за период | 7103.91 | 14207,82 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Снятие показаний общедомовых приборов учета ХВС и газоснабжения | 8 | Прибор | 397,11 | 3176,87 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Проверка и прочистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 3423.09 | 13692,36 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 216.96 | 79190,4 0,5 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Ремонт электрощитов | 6 | шт | 2002,91 | 12017,45 0,08 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Электроизмерения | 37 | Участок | 373,54 | 13820,94 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | шт | 4632,43 | 4632,43 0,03 за 1 м² |
| 1.4.3.10 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 12 | шт | 656,85 | 7882,24 0,05 за 1 м² |
| 1.4.3.11 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1,2 | 1000 м2 | 11592,62 | 13911,14 0,09 за 1 м² |
| 2. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 713155.25 4.50 за 1 м² |
| 2.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1953.85 | 713155,25 4,5 за 1 м² |
| 3. 4.6 Мелкий ремонт |  |  |  | 700375.15 4.42 за 1 м² |
| 3.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных трутьсодержащих ламп м др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 10 | шт | 289,69 | 2896,85 0,02 за 1 м² |
| 3.2 Вывоз КГМ, не относящегося к ТКО | 24 | раз за период | 1407.13 | 33771,12 0,21 за 1 м² |
| 3.3 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 6525,3 | м² | 5,75 | 37520,48 0,24 за 1 м² |
| 3.4 Затраты по управлению домом | 365 | раз за период | 1715.58 | 626186,7 3,95 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3657959,04 23,08 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.