Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Лермонтова, д 29а,

за период с 01.05.2025 г. по 30.04.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 6765,5 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. I. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 346193.12 4.26 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 319319.78 3.93 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 209 | раз за период | 817.36 | 170828,24 2,1 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 52 | раз за период | 1737.18 | 90333,36 1,11 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 374.28 | 4491,36 0,06 за 1 м² |
| 1.1.4 Мытье пола кабины лифты | 261 | раз за период | 205.62 | 53666,82 0,66 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 17510.84 0.22 за 1 м² |
| 1.2.1 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 111.76 | 223,52 0 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников | 2 | раз за период | 380.09 | 760,18 0,01 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка дверей | 215 | м² | 4,68 | 1006,56 0,01 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка плафонов | 2 | раз за период | 416.94 | 833,88 0,01 за 1 м² |
| 1.2.5 Влажная протирка отопительных приборов (радиаторов) | 2 | раз за период | 59.49 | 118,98 0 за 1 м² |
| 1.2.6 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 3681.62 | 7363,24 0,09 за 1 м² |
| 1.2.7 Обметание пыли с потолков | 2 | раз за период | 374.30 | 748,6 0,01 за 1 м² |
| 1.2.8 Мытье окон | 2 | раз за период | 2434.30 | 4868,6 0,06 за 1 м² |
| 1.2.9 Влажная протирка перил | 80 | м² | 3,17 | 253,6 0 за 1 м² |
| 1.2.10 Влажная протирка стен кабины лифта | 2 | раз за период | 666.84 | 1333,68 0,02 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 9362.50 0.12 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 535 | м² | 10 | 5350 0,07 за 1 м² |
| 1.3.2 Дезинсекция | 535 | м² | 7,5 | 4012,5 0,05 за 1 м² |
| 2. II Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 729398.96 8.98 за 1 м² |
| 2.1. холодный период |  |  |  | 729398.96 8.98 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 1152.31 | 46092,4 0,57 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 4207.85 | 105196,25 1,3 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 1267.79 | 38033,7 0,47 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка территорий от снега и наледи при механизированной уборке | 20 | раз за период | 2500.00 | 50000 0,62 за 1 м² |
| 2.1.5 очистка территории от уплотненного снега | 20 | раз за период | 12579.80 | 251596 3,1 за 1 м² |
| 2.1.6 очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 218.01 | 23327,07 0,29 за 1 м² |
| 2.1.7 Уборка контейнерной площадки | 107 | раз за период | 74.16 | 7935,12 0,1 за 1 м² |
| 2.1.8. теплый период |  |  |  | 207218.42 2.55 за 1 м² |
| 2.1.8.1 Подметание и уборка | 132 | раз за период | 725.20 | 95726,4 1,18 за 1 м² |
| 2.1.8.2 очистка урн от мусора | 132 | раз за период | 218.01 | 28777,32 0,35 за 1 м² |
| 2.1.8.3 промывка урн | 12 | Штука | 25,03 | 300,31 0 за 1 м² |
| 2.1.8.4 прочистка ливневой канализации | 1,56 | 100 м трубопровода | 1223,5 | 1908,66 0,02 за 1 м² |
| 2.1.8.5 Уборка контейнерной площадки | 132 | раз за период | 26.70 | 3524,4 0,04 за 1 м² |
| 2.1.8.6 покос травы триммером | 6 | раз за период | 3021.68 | 18130,08 0,22 за 1 м² |
| 2.1.8.7 Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | 5 | раз за период | 11770.25 | 58851,25 0,73 за 1 м² |
| 3. Осмотры общего имущества |  |  |  | 112546.26 1.39 за 1 м² |
| 3.1 Осмотр внутренней штукатурки | 2 | раз за период | 2826.82 | 5653,64 0,07 за 1 м² |
| 3.2 Осмотр системы водоснабжения и водоотведения | 2 | раз за период | 29739.70 | 59479,4 0,73 за 1 м² |
| 3.3 Осмотр кровли | 6 | раз за период | 1168.44 | 7010,64 0,09 за 1 м² |
| 3.4 Осмотр системы центрального отопления | 2 | раз за период | 19051.21 | 38102,42 0,47 за 1 м² |
| 3.5 Осмотр линий электрических сетей | 2 | раз за период | 1150.08 | 2300,16 0,03 за 1 м² |
| 4. Работы, выполняемые в целях содержания крыш и водосточных систем |  |  |  | 70825.27 0.87 за 1 м² |
| 4.1 Очистка кровли от мусора | 0,94 | 1000 м2 | 7431,96 | 6993,47 0,09 за 1 м² |
| 4.2 Очистка кровли от слежавшегося снега | 10 | раз за период | 5808.53 | 58085,3 0,72 за 1 м² |
| 4.3 очистка козырьков от снега | 8 | раз за период | 178.12 | 1424,96 0,02 за 1 м² |
| 4.4 Осмотр, прочистка системы системы водоотведения, заделка стыков | 2 | раз за период | 2160.77 | 4321,54 0,05 за 1 м² |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 2633.25 0.03 за 1 м² |
| 5.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях, замена ручек и шпингалетов, регулировка доводчиков | 5 | раз за период | 526.65 | 2633,25 0,03 за 1 м² |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента, подвала |  |  |  | 8596.62 0.11 за 1 м² |
| 6.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 2 | раз за период | 2555.75 | 5111,5 0,06 за 1 м² |
| 6.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 2 | раз за период | 1742.56 | 3485,12 0,04 за 1 м² |
| 7. Внешнее благоустройство |  |  |  | 28116.87 0.35 за 1 м² |
| 7.1 Локальный ремонт тротуарной плитки | 2 | м² покрытия | 2005,17 | 4010,33 0,05 за 1 м² |
| 7.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, МАФ | 10 | м² окрашиваемой поверхности | 215,06 | 2150,55 0,03 за 1 м² |
| 7.3 Ремонт металлических ограждений | 3 | м² | 3721,33 | 11164 0,14 за 1 м² |
| 7.4 Ремонт и окраска скамеек, детского игорового и спортивного оборудования | 2 | раз за период | 3721.35 | 7442,7 0,09 за 1 м² |
| 7.5 Замена урн | 8 | Штука | 231,07 | 1848,52 0,02 за 1 м² |
| 7.6 Частичная окраска урн | 4 | м² окрашиваемой поверхности | 375,19 | 1500,77 0,02 за 1 м² |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 63703.63 0.79 за 1 м² |
| 8.1 Периодическая проверка вентканалов | 3 | раз за период | 7434.93 | 22304,79 0,28 за 1 м² |
| 8.2 Обслуживание системы пожарной сигнализации | 2 | раз за период | 7280.01 | 14560,02 0,18 за 1 м² |
| 8.3 Техническое обслуживание ВРУ | 3 | шт | 168,93 | 506,8 0,01 за 1 м² |
| 8.4 Техническое обслуживание ИТП | 2 | раз за период | 13166.01 | 26332,02 0,32 за 1 м² |
| 9. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  | 31579.89 0.39 за 1 м² |
| 9.1 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1122.99 | 2245,98 0,03 за 1 м² |
| 9.2 Проверка и ремонт насосов, теплообменника, запорной арматуры | 1 | шт | 5235,12 | 5235,12 0,06 за 1 м² |
| 9.3 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 7 | шт | 304,22 | 2129,53 0,03 за 1 м² |
| 9.4 Снятие показаний ОДПУ ХВС, ТЭ, ГВС | 12 | раз за период | 271.07 | 3252,84 0,04 за 1 м² |
| 9.5 Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1 | 100 м трубопровода | 3927,89 | 3927,89 0,05 за 1 м² |
| 9.6 Слив и наполнение водой системы отопления | 30000 | м³ конструкций | 0,08 | 2323,42 0,03 за 1 м² |
| 9.7 Промывка трубопроводов системы отопления | 37 | 100 м3 здания | 336,89 | 12465,11 0,15 за 1 м² |
| 10. Аварийное обслуживание |  |  |  | 43028.64 0.53 за 1 м² |
| 10.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 12 | раз за период | 3585.72 | 43028,64 0,53 за 1 м² |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования |  |  |  | 281598.09 3.47 за 1 м² |
| 11.1 ремонт электрощитов | 55 | м | 45,09 | 2479,8 0,03 за 1 м² |
| 11.2 Замена перегоревшей лампы в местах общего пользования | 10 | раз за период | 304.85 | 3048,5 0,04 за 1 м² |
| 11.3 электроизмерения | 35 | Лестничная площадка | 39,14 | 1369,79 0,02 за 1 м² |
| 11.4 Обслуживание системы видеонаблюдения | 12 | раз за период | 21600.00 | 259200 3,19 за 1 м² |
| 11.5 Обслуживание светодиодной подсветки и светодиодного полотна "Парус" | 1 | шт | 15500 | 15500 0,19 за 1 м² |
| 12. Обслуживание системы автоматического полива |  |  |  | 51090.00 0.63 за 1 м² |
| 12.1 Обслуживание системы автоматического полива | 2 | раз за период | 25545.00 | 51090 0,63 за 1 м² |
| 13. Текущий ремонт |  |  |  | 65105.00 0.80 за 1 м² |
| 13.1 Текущий ремонт | 1 | м² | 65105 | 65105 0,8 за 1 м² |
| 14. Затраты по управлению домом |  |  |  | 582930.55 7.18 за 1 м² |
| 14.1 Услуга управления | 365 | раз за период | 1597.07 | 582930,55 7,18 за 1 м² |
| 15. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 425590.00 5.24 за 1 м² |
| 15.1 Содержание и ремонт лифта | 365 | раз за период | 1166.00 | 425590 5,24 за 1 м² |
| 16. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 110230.00 1.36 за 1 м² |
| 16.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 302.00 | 110230 1,36 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2953166,15 36,38 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.