Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, пр-кт Ватутина, д 13а,

за период с 01.08.2025 г. по 31.07.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 5764,2 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 936729.43 13.54 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 347480.07 5.02 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 199322.89 2.88 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 371.45 | 77261,6 1,12 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Уборка пола кабин лифтов | 261 | раз за период | 45.31 | 11825,91 0,17 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 1739.50 | 92193,5 1,33 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 227.54 | 2730,48 0,04 за 1 м² |
| 1.1.1.5 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 294.45 | 15311,4 0,22 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 37549.36 0.54 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 10162.93 | 20325,86 0,29 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 646.82 | 1293,64 0,02 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 3109.82 | 6219,64 0,09 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 927.50 | 1855 0,03 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 1913.90 | 3827,8 0,06 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1190.70 | 2381,4 0,03 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 823.01 | 1646,02 0,02 за 1 м² |
| 1.1.3. 1.3 Уборка мусоропроводов |  |  |  | 110607.82 1.60 за 1 м² |
| 1.1.3.1 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 33.98 | 8868,78 0,13 за 1 м² |
| 1.1.3.2 Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 12 | раз за период | 443.71 | 5324,52 0,08 за 1 м² |
| 1.1.3.3 Устранение засора мусоропровода | 12 | раз за период | 245.09 | 2941,08 0,04 за 1 м² |
| 1.1.3.4 Уборка мусороприемных камер (вручную) | 261 | раз за период | 75.12 | 19606,32 0,28 за 1 м² |
| 1.1.3.5 дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 3208.72 | 12834,88 0,19 за 1 м² |
| 1.1.3.6 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 233.84 | 61032,24 0,88 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 243565.44 3.52 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 134911.82 1.95 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 645.52 | 25820,8 0,37 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 31.42 | 3361,94 0,05 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 1748.98 | 43724,5 0,63 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 499.33 | 14979,9 0,22 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 482.80 | 30899,2 0,45 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 767.88 | 16125,48 0,23 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 108653.62 1.57 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 235.18 | 36217,72 0,52 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 18.13 | 2792,02 0,04 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 22.66 | 3489,64 0,05 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Уборка газонов | 93 | раз за период | 129.64 | 12056,52 0,17 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 1422.30 | 8533,8 0,12 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 60 | раз за период | 419.01 | 25140,6 0,36 за 1 м² |
| 1.2.2.7 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 296.72 | 9198,32 0,13 за 1 м² |
| 1.2.2.8 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 154.02 | 10165,32 0,15 за 1 м² |
| 1.2.2.9 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 4 | дерево | 264,92 | 1059,68 0,02 за 1 м² |
| 1.3. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 107398.62 1.55 за 1 м² |
| 1.3.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 5481.10 0.08 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 1326.20 | 2652,4 0,04 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 471.45 | 2828,7 0,04 за 1 м² |
| 1.3.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 12107.07 0.18 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 3744.48 | 7488,96 0,11 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 1085.56 | 2171,12 0,03 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 404.11 | 808,22 0,01 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 185.75 | 371,5 0,01 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Смазывание замков тех помещений | 3 | шт | 422,42 | 1267,27 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 47900.71 0.69 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 8 | м² покрытия | 778,79 | 6230,33 0,09 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 15 | м² окрашиваемой поверхности | 624,66 | 9369,83 0,14 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Замена урн | 2 | люк | 574,31 | 1148,62 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Частичная окраска урн | 1 | м² окрашиваемой поверхности | 676,95 | 676,95 0,01 за 1 м² |
| 1.3.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 2 | м² стойка | 5547,48 | 11094,95 0,16 за 1 м² |
| 1.3.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 3 | м² стойка | 5528,38 | 16585,14 0,24 за 1 м² |
| 1.3.3.7 Посадка деревьев, кустарников | 1,8 | 1000 м2 | 1552,72 | 2794,89 0,04 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.4. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 25212.19 0.36 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Восстановление приямков, входов в подвал | 6 | м² | 1911,14 | 11466,85 0,17 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 8 | м² покрытия | 1718,17 | 13745,34 0,2 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 16697.55 0.24 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 920.82 | 1841,64 0,03 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Утепление подвалов и подъездов | 1 | шт | 1382,24 | 1382,24 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 6 | укрепленных стоек | 425,36 | 2552,13 0,04 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 4 | окон | 285,71 | 1142,85 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1238.03 | 2476,06 0,04 за 1 м² |
| 1.3.5.6 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 25 | м² кровли | 94,23 | 2355,83 0,03 за 1 м² |
| 1.3.5.7 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 6 | м² отремонтированной поверхности | 824,47 | 4946,8 0,07 за 1 м² |
| 1.4. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 238285.30 3.45 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.1 Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 57412.31 0.83 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 8,5 | шт | 3255,04 | 27667,87 0,4 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Прочистка ливнестоков | 6,3 | 100 м трубопровода | 3186,16 | 20072,8 0,29 за 1 м² |
| 1.4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 13,25 | 100 м3 здания | 521,92 | 6915,49 0,1 за 1 м² |
| 1.4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1,08 | 100 м трубопровода | 1908,99 | 2061,71 0,03 за 1 м² |
| 1.4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 2 | Стояк | 347,22 | 694,44 0,01 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.2 Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 85031.19 1.23 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 51 | квартира | 351,97 | 17950,61 0,26 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 404.95 | 4859,4 0,07 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 12628.53 | 50514,12 0,73 за 1 м² |
| 1.4.2.4 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 590.74 | 4135,18 0,06 за 1 м² |
| 1.4.2.5 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 630.99 | 7571,88 0,11 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 95841.80 1.39 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Проверка и прочистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 1503.00 | 6012 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 94.42 | 34463,3 0,5 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ремонт электрощитов | 7 | шт | 2076,56 | 14535,9 0,21 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Электроизмерения | 29,5 | Участок | 327,99 | 9675,69 0,14 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | шт | 687,27 | 687,27 0,01 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 7 | шт | 694,32 | 4860,25 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1383.70 | 2767,4 0,04 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 0,12 | 1000 м2 | 11119,36 | 1389,92 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Очистка кровли от мусора и грязи | 0,12 | 1000 м2 | 11482,5 | 1377,9 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.10 Дератизация | 521 | м² | 3,99 | 2076,78 0,03 за 1 м² |
| 1.4.3.11 Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 | раз за период | 2570.77 | 17995,39 0,26 за 1 м² |
| 2. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 446515.45 6.46 за 1 м² |
| 2.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1223.33 | 446515,45 6,46 за 1 м² |
| 3. Техническое обслуживание домофона |  |  |  | 55104.05 0.80 за 1 м² |
| 3.1 Техническое обслуживание домофона | 365 | раз за период | 150.97 | 55104,05 0,8 за 1 м² |
| 4. Затраты по управлению |  |  |  | 503557.52 7.28 за 1 м² |
| 4.1 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп м др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 8 | шт | 257,73 | 2061,8 0,03 за 1 м² |
| 4.2 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 5764,2 | м² | 3,12 | 17976,57 0,26 за 1 м² |
| 4.3 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 99.04 | 36149,6 0,52 за 1 м² |
| 4.4 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 923.27 | 336993,55 4,87 за 1 м² |
| 4.5 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 302.40 | 110376 1,6 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 1941906,45 28,07 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.