Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Королева, д 23,

за период с 01.08.2025 г. по 31.07.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 6272,7 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 1203051.23 15.98 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 365878.97 4.86 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 314552.17 4.18 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 732.98 | 152459,84 2,03 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 2697.29 | 142956,37 1,9 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 80.12 | 961,44 0,01 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 349.51 | 18174,52 0,24 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 51326.80 0.68 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 14681.61 | 29363,22 0,39 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 368.41 | 736,82 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 4763.20 | 9526,4 0,13 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 1265.49 | 2530,98 0,03 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 2834.81 | 5669,62 0,08 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 600.78 | 1201,56 0,02 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 1149.10 | 2298,2 0,03 за 1 м² |
| 1.2. 1.3 Санитарное содержание мусоропроводов |  |  |  | 157873.46 2.10 за 1 м² |
| 1.2.1 Уборка мусороприемных камер | 261 | раз за период | 142.53 | 37200,33 0,49 за 1 м² |
| 1.2.2 Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов | 261 | раз за период | 129.33 | 33755,13 0,45 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажное подметание пола мусороприемных камер | 261 | раз за период | 30.17 | 7874,37 0,11 за 1 м² |
| 1.2.4 Удаление мусора из мусороприемных камер в контейнер | 261 | раз за период | 271.15 | 70770,15 0,94 за 1 м² |
| 1.2.5 Дезинфекция мусоросборников | 4 | раз за период | 2068.37 | 8273,48 0,11 за 1 м² |
| 1.3. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 442660.29 5.88 за 1 м² |
| 1.3.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 209895.38 2.79 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 821.97 | 32878,8 0,44 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 225.23 | 24099,61 0,32 за 1 м² |
| 1.3.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 1164.99 | 29124,75 0,39 за 1 м² |
| 1.3.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 963.47 | 28904,1 0,38 за 1 м² |
| 1.3.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 617.44 | 39516,16 0,53 за 1 м² |
| 1.3.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 2636.76 | 55371,96 0,74 за 1 м² |
| 1.3.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 232764.91 3.09 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 348.85 | 53722,9 0,71 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 150.42 | 23164,68 0,31 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Уборка газонов | 93 | раз за период | 322.31 | 29974,83 0,4 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 5070.51 | 30423,06 0,4 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 60 | раз за период | 808.86 | 48531,6 0,65 за 1 м² |
| 1.3.2.6 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 737.83 | 22872,73 0,3 за 1 м² |
| 1.3.2.7 Полив газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 330.06 | 21783,96 0,29 за 1 м² |
| 1.3.2.8 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 5 | дерево | 458,23 | 2291,15 0,03 за 1 м² |
| 1.4. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 70860.50 0.94 за 1 м² |
| 1.4.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 6952.00 0.09 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 1311.80 | 2623,6 0,04 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 721.40 | 4328,4 0,06 за 1 м² |
| 1.4.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 9802.81 0.13 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 2106.47 | 4212,94 0,06 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 567.10 | 1134,2 0,02 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1145.69 | 2291,38 0,03 за 1 м² |
| 1.4.2.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 653.67 | 1307,34 0,02 за 1 м² |
| 1.4.2.5 Смазывание замков тех помещений | 3 | шт | 285,65 | 856,95 0,01 за 1 м² |
| 1.4.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 20500.66 0.27 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 7 | м² покрытия | 699,62 | 4897,32 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 5 | м² окрашиваемой поверхности | 674,52 | 3372,6 0,05 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Замена урн | 2 | люк | 568,07 | 1136,14 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Частичная окраска урн | 2 | м² окрашиваемой поверхности | 386,35 | 772,7 0,01 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 0,5 | м² стойка | 5430,54 | 2715,27 0,04 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1,2 | м² стойка | 5432,46 | 6518,95 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Посадка деревьев, кустарников | 1,2 | 1000 м2 | 906,4 | 1087,68 0,01 за 1 м² |
| 1.4.4. 3.4. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 5535.83 0.07 за 1 м² |
| 1.4.4.1 Восстановление приямков, входов в подвал | 1,5 | м² | 1651,15 | 2476,73 0,03 за 1 м² |
| 1.4.4.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1,8 | м² покрытия | 1699,5 | 3059,1 0,04 за 1 м² |
| 1.4.5. 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 28069.20 0.37 за 1 м² |
| 1.4.5.1 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 607.21 | 1214,42 0,02 за 1 м² |
| 1.4.5.2 Утепление подвалов и подъездов | 3 | шт | 687,42 | 2062,25 0,03 за 1 м² |
| 1.4.5.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 6 | укрепленных стоек | 497,75 | 2986,5 0,04 за 1 м² |
| 1.4.5.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 4 | окон | 172,62 | 690,48 0,01 за 1 м² |
| 1.4.5.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 480.34 | 960,68 0,01 за 1 м² |
| 1.4.5.6 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 25 | м² кровли | 436,92 | 10922,98 0,15 за 1 м² |
| 1.4.5.7 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 2 | м² отремонтированной поверхности | 4615,95 | 9231,89 0,12 за 1 м² |
| 1.5. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 165778.01 2.20 за 1 м² |
| 1.5.1. 4.1 Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 30987.77 0.41 за 1 м² |
| 1.5.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 3 | шт | 2701,89 | 8105,66 0,11 за 1 м² |
| 1.5.1.2 Прочистка ливнестоков | 1,7 | 100 м трубопровода | 3154 | 5361,8 0,07 за 1 м² |
| 1.5.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 8 | 100 м3 здания | 1206,5 | 9651,99 0,13 за 1 м² |
| 1.5.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 1,5 | 100 м трубопровода | 1886,57 | 2829,85 0,04 за 1 м² |
| 1.5.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 15 | Стояк | 335,9 | 5038,47 0,07 за 1 м² |
| 1.5.2. 4.2 Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 33924.50 0.45 за 1 м² |
| 1.5.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 3 | квартира | 324,84 | 974,51 0,01 за 1 м² |
| 1.5.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 515.56 | 6186,72 0,08 за 1 м² |
| 1.5.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 2945.80 | 11783,2 0,16 за 1 м² |
| 1.5.2.4 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 780.53 | 5463,71 0,07 за 1 м² |
| 1.5.2.5 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 793.03 | 9516,36 0,13 за 1 м² |
| 1.5.3. 4.3 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 100865.74 1.34 за 1 м² |
| 1.5.3.1 Проверка и прочистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 3607.20 | 14428,8 0,19 за 1 м² |
| 1.5.3.2 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 106.61 | 38912,65 0,52 за 1 м² |
| 1.5.3.3 Ремонт электрощитов | 4,5 | шт | 2046,81 | 9210,64 0,12 за 1 м² |
| 1.5.3.4 Электроизмерения | 7 | Участок | 326,64 | 2286,46 0,03 за 1 м² |
| 1.5.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | шт | 3965,5 | 3965,5 0,05 за 1 м² |
| 1.5.3.6 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 10 | шт | 550,38 | 5503,82 0,07 за 1 м² |
| 1.5.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 1267.16 | 2534,32 0,03 за 1 м² |
| 1.5.3.8 Очистка кровли от мусора и грязи | 0,9 | 1000 м2 | 11011,3 | 9910,17 0,13 за 1 м² |
| 1.5.3.9 Дератизация | 688,1 | м² | 4,82 | 3313,38 0,04 за 1 м² |
| 1.5.3.10 Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 20 | м | 540 | 10800 0,14 за 1 м² |
| 2. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 486187.30 6.46 за 1 м² |
| 2.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1332.02 | 486187,3 6,46 за 1 м² |
| 3. Затраты по управлению |  |  |  | 330437.90 4.39 за 1 м² |
| 3.1 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 6272,7 | м² | 1,93 | 12081,85 0,16 за 1 м² |
| 3.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 426.42 | 155643,3 2,07 за 1 м² |
| 3.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 343.30 | 125304,5 1,67 за 1 м² |
| 3.4 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 92.40 | 33726 0,45 за 1 м² |
| 3.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 5 | шт | 736,45 | 3682,25 0,05 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 2019676,43 26,83 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.