Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Архиерейская, д 5а,

за период с 01.08.2025 г. по 31.07.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 11657,4 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 1671889.24 11.95 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 453717.87 3.24 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 361675.24 2.59 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 1110.51 | 230986,08 1,65 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 2189.88 | 116063,64 0,83 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 192.40 | 2308,8 0,02 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 236.86 | 12316,72 0,09 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 92042.63 0.66 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 30125.98 | 60251,96 0,43 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 582.33 | 1164,66 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 1800 | м² | 5,37 | 9658,57 0,07 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 30 | м² | 27,5 | 825,1 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 7364.89 | 14729,78 0,11 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 1179.78 | 2359,56 0,02 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 1526.50 | 3053 0,02 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 541084.17 3.87 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 272404.80 1.95 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 1278.24 | 51129,6 0,37 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 197.95 | 21180,65 0,15 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 3244.80 | 81120 0,58 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 974.81 | 29244,3 0,21 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 1037.17 | 66378,88 0,47 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1111.97 | 23351,37 0,17 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 268679.37 1.92 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 987.39 | 152058,06 1,09 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 100.50 | 15477 0,11 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Промывка урн, установленных возле подъезда | 4 | Штука | 119,79 | 479,16 0 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Уборка газонов | 93 | раз за период | 684.29 | 63638,97 0,46 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 6171.03 | 37026,18 0,27 за 1 м² |
| 1.3. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 230298.33 1.65 за 1 м² |
| 1.3.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 21171.12 0.15 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 5699.31 | 11398,62 0,08 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 1628.75 | 9772,5 0,07 за 1 м² |
| 1.3.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 32253.03 0.23 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 7488.67 | 14977,34 0,11 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 3017.91 | 6035,82 0,04 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1223.55 | 2447,1 0,02 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 3028.36 | 6056,72 0,04 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Смазывание замков тех помещений | 4 | шт | 684,01 | 2736,05 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 84760.49 0.61 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 14 | м² покрытия | 1552,96 | 21741,39 0,16 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 4 | м² окрашиваемой поверхности | 1469,5 | 5877,98 0,04 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Замена урн | 3 | люк | 1272,18 | 3816,53 0,03 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Частичная окраска урн | 4 | м² окрашиваемой поверхности | 715,1 | 2860,41 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 5 | м² стойка | 5762,59 | 28812,96 0,21 за 1 м² |
| 1.3.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 4 | м² стойка | 5412,81 | 21651,22 0,16 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.4. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 34809.50 0.25 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Восстановление приямков, входов в подвал | 8 | м² | 2763,06 | 22104,5 0,16 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 7 | м² покрытия | 1815 | 12705 0,09 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 57304.19 0.41 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 1296.96 | 2593,92 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Утепление подвалов и подъездов | 4 | шт | 2110,5 | 8442,01 0,06 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 25 | укрепленных стоек | 316,23 | 7905,65 0,06 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 6 | окон | 411,71 | 2470,25 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 3845.47 | 7690,94 0,06 за 1 м² |
| 1.3.5.6 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 25 | м² отремонтированной поверхности | 1128,06 | 28201,42 0,2 за 1 м² |
| 1.4. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 446788.87 3.19 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.1 Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 134283.59 0.96 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 4 | шт | 3304,79 | 13219,14 0,09 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Прочистка ливнестоков | 1,8 | 100 м трубопровода | 4547,87 | 8186,17 0,06 за 1 м² |
| 1.4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 150 | 100 м3 здания | 557,54 | 83631,59 0,6 за 1 м² |
| 1.4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 5 | 100 м трубопровода | 3027,18 | 15135,92 0,11 за 1 м² |
| 1.4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 25 | Стояк | 564,43 | 14110,77 0,1 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.2 Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 107422.72 0.77 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 81 | квартира | 370,8 | 30034,7 0,22 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 905.42 | 10865,04 0,08 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 9680.00 | 38720 0,28 за 1 м² |
| 1.4.2.4 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 836.10 | 5852,7 0,04 за 1 м² |
| 1.4.2.5 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1829.19 | 21950,28 0,16 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 205082.56 1.47 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Проверка и прочистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 901.80 | 3607,2 0,03 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 296.21 | 108116,65 0,77 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ремонт электрощитов | 3 | шт | 2190,83 | 6572,49 0,05 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Электроизмерения | 30,5 | Участок | 341,67 | 10420,83 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 5 | шт | 6655 | 33275 0,24 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 10 | шт | 733,45 | 7334,51 0,05 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2071.84 | 4143,68 0,03 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 0,26 | 1000 м2 | 11727,59 | 3107,81 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Дератизация | 265 | м² | 12,1 | 3206,5 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.10 Очистка кровли от мусора и грязи | 0,75 | 1000 м2 | 11677,3 | 8781,33 0,06 за 1 м² |
| 1.4.3.11 Техническое обслуживание и снятие показаний общедомовых приборов учета | 12 | раз за период | 1376.38 | 16516,56 0,12 за 1 м² |
| 2. Содержание и ремонт лифта |  |  |  | 628989.90 4.50 за 1 м² |
| 2.1 Содержание и текущий ремонт лифтов | 365 | раз за период | 1723.26 | 628989,9 4,5 за 1 м² |
| 3. Затраты по управлению |  |  |  | 928278.91 6.64 за 1 м² |
| 3.1 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 1885.00 | 688025 4,92 за 1 м² |
| 3.2 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 211.59 | 77230,35 0,55 за 1 м² |
| 3.3 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 11657,4 | м² | 13,86 | 161571,56 1,16 за 1 м² |
| 3.4 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 8 | шт | 181,5 | 1452 0,01 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 3229158,05 23,08 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.