Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, б-р 1 Салюта, д 4,

за период с 01.08.2025 г. по 31.07.2026 г.

Площадь помещений в собственности: 4316,98 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |  | 716847.25 13.84 за 1 м² |
| 1.1. I. Содержание помещений общего пользования |  |  |  | 130808.07 2.53 за 1 м² |
| 1.1.1. 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 116715.99 2.25 за 1 м² |
| 1.1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 208 | раз за период | 425.12 | 88424,96 1,71 за 1 м² |
| 1.1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 53 | раз за период | 344.79 | 18273,87 0,35 за 1 м² |
| 1.1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 36.65 | 439,8 0,01 за 1 м² |
| 1.1.1.4 Очистка металлических решеток и приямков. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | 52 | раз за период | 184.18 | 9577,36 0,19 за 1 м² |
| 1.1.2. 1.2 Генеральная уборка |  |  |  | 14092.08 0.27 за 1 м² |
| 1.1.2.1 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 2580.58 | 5161,16 0,1 за 1 м² |
| 1.1.2.2 Влажная протирка подоконников в подъезде | 2 | раз за период | 232.66 | 465,32 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.3 Влажная протирка стен | 2 | раз за период | 2068.76 | 4137,52 0,08 за 1 м² |
| 1.1.2.4 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 233.96 | 467,92 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.5 Обметание потолков | 2 | раз за период | 1267.80 | 2535,6 0,05 за 1 м² |
| 1.1.2.6 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 252.20 | 504,4 0,01 за 1 м² |
| 1.1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 410.08 | 820,16 0,02 за 1 м² |
| 1.2. II. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 265916.83 5.13 за 1 м² |
| 1.2.1. 2.1 Холодный период |  |  |  | 138916.06 2.68 за 1 м² |
| 1.2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см | 40 | раз за период | 547.38 | 21895,2 0,42 за 1 м² |
| 1.2.1.2 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 102.81 | 11000,67 0,21 за 1 м² |
| 1.2.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 1059.48 | 26487 0,51 за 1 м² |
| 1.2.1.4 Посыпка территории противогололедными составами и материалами (песком или смесью песка с хлоридами) | 30 | раз за период | 814.44 | 24433,2 0,47 за 1 м² |
| 1.2.1.5 Очистка территории от снега наносного происхождения (или подметание территорий свободных от снежного покрова) | 64 | раз за период | 464.71 | 29741,44 0,57 за 1 м² |
| 1.2.1.6 Очистка территории от наледи и льда | 21 | раз за период | 1207.55 | 25358,55 0,49 за 1 м² |
| 1.2.2. 2.2 Теплый период |  |  |  | 127000.77 2.45 за 1 м² |
| 1.2.2.1 Подметание и уборка территории | 154 | раз за период | 145.34 | 22382,36 0,43 за 1 м² |
| 1.2.2.2 Очистка от мусора урн, установленных возле подъезда | 154 | раз за период | 102.81 | 15832,74 0,31 за 1 м² |
| 1.2.2.3 Уборка контейнерной площадки | 154 | раз за период | 59.57 | 9173,78 0,18 за 1 м² |
| 1.2.2.4 Уборка газонов | 93 | раз за период | 192.75 | 17925,75 0,35 за 1 м² |
| 1.2.2.5 Сезонное выкашивание газонов | 6 | раз за период | 1852.45 | 11114,7 0,21 за 1 м² |
| 1.2.2.6 Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 60 | раз за период | 325.51 | 19530,6 0,38 за 1 м² |
| 1.2.2.7 Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 31 | раз за период | 445.45 | 13808,95 0,27 за 1 м² |
| 1.2.2.8 Поливка газонов, зеленых насаждений | 66 | раз за период | 242.01 | 15972,66 0,31 за 1 м² |
| 1.2.2.9 Обрезка и снос деревьев и кустарников | 6 | дерево | 209,87 | 1259,23 0,02 за 1 м² |
| 1.3. III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  |  |  | 113731.79 2.20 за 1 м² |
| 1.3.1. 3.1. Осмотры общего имущества |  |  |  | 11283.36 0.22 за 1 м² |
| 1.3.1.1 Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 | раз за период | 3137.64 | 6275,28 0,12 за 1 м² |
| 1.3.1.2 Общие и частичные осмотры кровли | 6 | раз за период | 834.68 | 5008,08 0,1 за 1 м² |
| 1.3.2. 3.2. Содержание оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 15126.45 0.29 за 1 м² |
| 1.3.2.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | 2 | раз за период | 3459.24 | 6918,48 0,13 за 1 м² |
| 1.3.2.2 Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | 2 | раз за период | 815.86 | 1631,72 0,03 за 1 м² |
| 1.3.2.3 Смазывание подъездных дверей | 2 | раз за период | 1642.74 | 3285,48 0,06 за 1 м² |
| 1.3.2.4 Укрепление и регулировка доводчиков | 2 | раз за период | 826.24 | 1652,48 0,03 за 1 м² |
| 1.3.2.5 Смазывание замков тех помещений | 6 | шт | 273,05 | 1638,29 0,03 за 1 м² |
| 1.3.3. 3.3. Внешнее благоустройство |  |  |  | 54401.78 1.05 за 1 м² |
| 1.3.3.1 Частичный ремонт тротуарной плитки | 10 | м² покрытия | 764,49 | 7644,94 0,15 за 1 м² |
| 1.3.3.2 Частичная окраска решетчатых ограждений, оград, МАФ | 12 | м² окрашиваемой поверхности | 807,07 | 9684,87 0,19 за 1 м² |
| 1.3.3.3 Замена урн | 6 | люк | 543,02 | 3258,12 0,06 за 1 м² |
| 1.3.3.4 Частичная окраска урн | 3 | м² окрашиваемой поверхности | 279,06 | 837,17 0,02 за 1 м² |
| 1.3.3.5 Ремонт скамеек, качель и т. д. | 1,6 | м² стойка | 7229,29 | 11566,87 0,22 за 1 м² |
| 1.3.3.6 Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 3 | м² стойка | 5259,34 | 15778,02 0,3 за 1 м² |
| 1.3.3.7 Посадка деревьев, кустарников | 4 | 1000 м2 | 1407,95 | 5631,79 0,11 за 1 м² |
| 1.3.4. 3.4. Содержание фундамента, подвала |  |  |  | 11919.29 0.23 за 1 м² |
| 1.3.4.1 Восстановление приямков, входов в подвал | 3 | м² | 1807,02 | 5421,07 0,11 за 1 м² |
| 1.3.4.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 4 | м² покрытия | 1624,56 | 6498,22 0,13 за 1 м² |
| 1.3.5. 3.5. Техническое обслуживание и ремонт конструктивных элементов |  |  |  | 21000.91 0.41 за 1 м² |
| 1.3.5.1 Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока, осмотр ,прочистка системы водоотведения, укрепление защитной решетки водопроводной воронки | 2 | раз за период | 1160.86 | 2321,72 0,05 за 1 м² |
| 1.3.5.2 Утепление подвалов и подъездов | 6 | шт | 657,1 | 3942,58 0,08 за 1 м² |
| 1.3.5.3 Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 6 | укрепленных стоек | 167,52 | 1005,13 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.4 Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | 6 | окон | 188,92 | 1133,51 0,02 за 1 м² |
| 1.3.5.5 Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | 2 | раз за период | 1268.48 | 2536,96 0,05 за 1 м² |
| 1.3.5.6 Ремонт кровельного покрытия и устранение течи | 40 | м² кровли | 99,87 | 3994,99 0,08 за 1 м² |
| 1.3.5.7 Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | 7 | м² отремонтированной поверхности | 866,57 | 6066,02 0,12 за 1 м² |
| 1.4. IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 206390.56 3.98 за 1 м² |
| 1.4.1. 4.1 Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  |  |  | 26062.41 0.50 за 1 м² |
| 1.4.1.1 Ремонт и техническое обслуживание задвижек ХВС и ГВС | 3 | шт | 2956,65 | 8869,95 0,17 за 1 м² |
| 1.4.1.2 Прочистка ливнестоков | 2,08 | 100 м трубопровода | 3014,33 | 6269,81 0,12 за 1 м² |
| 1.4.1.3 Опрессовка и промывка трубопроводов системы центрального отопления | 9,5 | 100 м3 здания | 491,5 | 4669,27 0,09 за 1 м² |
| 1.4.1.4 Испытание трубопроводов системы центрального отопления | 2,31 | 100 м трубопровода | 1803,94 | 4167,1 0,08 за 1 м² |
| 1.4.1.5 Ликвидация воздушных пробок в системе отопления (в стояке) | 6,8 | Стояк | 306,81 | 2086,28 0,04 за 1 м² |
| 1.4.2. 4.2 Общие и частичные осмотры и обследования |  |  |  | 65283.99 1.26 за 1 м² |
| 1.4.2.1 Общие и частичные осмотры общедомовой системы ЦО. Внутриквартирные устройства | 38 | квартира | 357,05 | 13567,87 0,26 за 1 м² |
| 1.4.2.2 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках, снятие показаний потребленных коммунальных ресурсов | 12 | раз за период | 739.23 | 8870,76 0,17 за 1 м² |
| 1.4.2.3 Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудованияв подвальных помещениях | 4 | раз за период | 4678.72 | 18714,88 0,36 за 1 м² |
| 1.4.2.4 Осмотр системы ЦО. Устройства в подвальных помещениях | 7 | раз за период | 1423.72 | 9966,04 0,19 за 1 м² |
| 1.4.2.5 Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 12 | раз за период | 1180.37 | 14164,44 0,27 за 1 м² |
| 1.4.3. 4.3 Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |  |  |  | 115044.16 2.22 за 1 м² |
| 1.4.3.1 Проверка и прочистка вентиляционных каналов | 4 | раз за период | 5410.80 | 21643,2 0,42 за 1 м² |
| 1.4.3.2 Аварийное обслуживание | 365 | раз за период | 71.53 | 26108,45 0,5 за 1 м² |
| 1.4.3.3 Ремонт электрощитов | 7 | шт | 1711,48 | 11980,35 0,23 за 1 м² |
| 1.4.3.4 Электроизмерения | 12 | Участок | 306,82 | 3681,78 0,07 за 1 м² |
| 1.4.3.5 Технический осмотр и ремонт ВРУ | 1 | шт | 1034,3 | 1034,3 0,02 за 1 м² |
| 1.4.3.6 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 19 | шт | 602,34 | 11444,45 0,22 за 1 м² |
| 1.4.3.7 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 2317.14 | 4634,28 0,09 за 1 м² |
| 1.4.3.8 Очистка тех этажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 0,24 | 1000 м2 | 10856,33 | 2605,52 0,05 за 1 м² |
| 1.4.3.9 Очистка кровли от мусора и грязи | 0,25 | 1000 м2 | 10535,4 | 2633,85 0,05 за 1 м² |
| 1.4.3.10 Дератизация | 1093,4 | м² | 4 | 4373,6 0,08 за 1 м² |
| 1.4.3.11 Снятие показаний и обслуживание теплосчетчиков | 7 | раз за период | 1500.00 | 10500 0,2 за 1 м² |
| 1.4.3.12 Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | 14 | м | 1028,88 | 14404,38 0,28 за 1 м² |
| 2. Затраты по управлению |  |  |  | 246918.46 4.77 за 1 м² |
| 2.1 Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | 4316,98 | м² | 2,49 | 10753,52 0,21 за 1 м² |
| 2.2 Затраты по управлению домом и транспортные расходы | 365 | раз за период | 327.29 | 119460,85 2,31 за 1 м² |
| 2.3 Электроэнергия на ОДН | 365 | раз за период | 269.55 | 98385,75 1,9 за 1 м² |
| 2.4 Расчетно-кассовое обслуживание | 365 | раз за период | 47.22 | 17235,3 0,33 за 1 м² |
| 2.5 Организация накопления отходов I-IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др. ) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | 5 | шт | 216,61 | 1083,04 0,02 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 963765,71 18,6 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

28.11.2025 г.