Перечень работ по многоквартирному дому,

расположенному по адресу г Белгород, ул Виктора Лосева, д 3,

за период с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.

Площадь помещений в собственности: 1157,3 м².

| Наименование вида работы (услуги) или группы работ (услуг) | Периодичность/ количественный показатель работы (услуги) | Единица измерения работы (услуги) | Стоимость/ сметная стоимость работы (услуги) за единицу | Цена работы (услуги), в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 74940.20 5.40 за 1 м² |
| 1.1. Поддерживающая уборка |  |  |  | 63021.00 4.54 за 1 м² |
| 1.1.1 Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей | 208 | раз за период | 269.93 | 56145,44 4,04 за 1 м² |
| 1.1.2 Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше второго этажа | 52 | раз за период | 114.58 | 5958,16 0,43 за 1 м² |
| 1.1.3 Влажная протирка почтовых ящиков | 12 | раз за период | 76.45 | 917,4 0,07 за 1 м² |
| 1.2. Генеральная уборка |  |  |  | 4148.80 0.30 за 1 м² |
| 1.2.1 Влажная протирка шкафов для электрощитков и слаботочных устройств | 2 | раз за период | 96.47 | 192,94 0,01 за 1 м² |
| 1.2.2 Влажная протирка подоконников | 2 | раз за период | 109.72 | 219,44 0,02 за 1 м² |
| 1.2.3 Влажная протирка дверей | 2 | раз за период | 347.74 | 695,48 0,05 за 1 м² |
| 1.2.4 Влажная протирка плафонов | 2 | раз за период | 151.89 | 303,78 0,02 за 1 м² |
| 1.2.5 Мытье лестничных площадок и маршей | 2 | раз за период | 833.82 | 1667,64 0,12 за 1 м² |
| 1.2.6 Обметание пыли с потолков | 2 | раз за период | 109.79 | 219,58 0,02 за 1 м² |
| 1.2.7 Мытье окон | 2 | раз за период | 332.69 | 665,38 0,05 за 1 м² |
| 1.2.8 Влажная протирка перил | 2 | раз за период | 92.28 | 184,56 0,01 за 1 м² |
| 1.3. Санитарная обработка |  |  |  | 7770.40 0.56 за 1 м² |
| 1.3.1 Дератизация | 1 | раз за период | 4764,6 | 4764,6 0,34 за 1 м² |
| 1.3.2 Дезинсекция | 1 | раз за период | 3005,8 | 3005,8 0,22 за 1 м² |
| 2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  |  |  | 130045.87 9.36 за 1 м² |
| 2.1. холодный период |  |  |  | 130045.87 9.36 за 1 м² |
| 2.1.1 Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 40 | раз за период | 296.06 | 11842,4 0,85 за 1 м² |
| 2.1.2 Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | 25 | раз за период | 702.08 | 17552 1,26 за 1 м² |
| 2.1.3 Посыпка территории противогололедными составами | 30 | раз за период | 360.91 | 10827,3 0,78 за 1 м² |
| 2.1.4 Очистка территорий от снега и наледи при механизированной уборке | 20 | раз за период | 880.00 | 17600 1,27 за 1 м² |
| 2.1.5 Очистка территории от уплотненного снега | 20 | раз за период | 704.39 | 14087,8 1,01 за 1 м² |
| 2.1.6 Очистка урн от мусора | 107 | раз за период | 113.04 | 12095,28 0,87 за 1 м² |
| 2.1.7. теплый период |  |  |  | 46041.09 3.32 за 1 м² |
| 2.1.7.1 Подметание и уборка | 153 | раз за период | 179.95 | 27532,35 1,98 за 1 м² |
| 2.1.7.2 Очистка урн от мусора | 153 | раз за период | 57.67 | 8823,51 0,64 за 1 м² |
| 2.1.7.3 Промывка урн | 1 | раз за период | 263,31 | 263,31 0,02 за 1 м² |
| 2.1.7.4 Покос травы триммером | 6 | раз за период | 1570.32 | 9421,92 0,68 за 1 м² |
| 3. Осмотры общего имущества |  |  |  | 8817.08 0.64 за 1 м² |
| 3.1 Осмотр внутренней штукатурки | 2 | раз за период | 814.68 | 1629,36 0,12 за 1 м² |
| 3.2 Осмотр системы водоснабжения и водоотведения | 2 | раз за период | 1161.71 | 2323,42 0,17 за 1 м² |
| 3.3 Осмотр кровли | 6 | раз за период | 514.11 | 3084,66 0,22 за 1 м² |
| 3.4 Осмотр линий электрических сетей | 2 | раз за период | 889.82 | 1779,64 0,13 за 1 м² |
| 4. Работы, выполняемые в целях содержания крыш и водосточных систем |  |  |  | 17415.90 1.25 за 1 м² |
| 4.1 Очистка козырьков от мусора над входами в подъезд | 7 | раз за период | 189.75 | 1328,25 0,1 за 1 м² |
| 4.2 Очистка кровли от слежавшегося снега | 10 | раз за период | 1295.42 | 12954,2 0,93 за 1 м² |
| 4.3 Очистка козырьков от снега | 5 | раз за период | 201.69 | 1008,45 0,07 за 1 м² |
| 4.4 Осмотр, прочистка системы водоотведения, заделка стыков | 2 | раз за период | 1062.50 | 2125 0,15 за 1 м² |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу |  |  |  | 2097.57 0.15 за 1 м² |
| 5.1 Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях, замена ручек и шпингалетов, регулировка доводчиков | 3 | раз за период | 699.19 | 2097,57 0,15 за 1 м² |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фундамента, подвала |  |  |  | 3849.82 0.28 за 1 м² |
| 6.1 Восстановление приямков, входов в подвалы | 1 | раз за период | 1870,18 | 1870,18 0,14 за 1 м² |
| 6.2 Частичное восстановление отмостки, заделка трещин | 1 | раз за период | 1979,64 | 1979,64 0,14 за 1 м² |
| 7. Внешнее благоустройство |  |  |  | 8415.91 0.61 за 1 м² |
| 7.1 Локальный ремонт тротуарной плитки | 1 | раз за период | 2836,3 | 2836,3 0,2 за 1 м² |
| 7.2 Ремонт и окраска скамеек, детского игрового и спортивного оборудования | 1 | раз за период | 3495,62 | 3495,62 0,25 за 1 м² |
| 7.3 Замена урн | 1 | раз за период | 1331,67 | 1331,67 0,1 за 1 м² |
| 7.4 Частичная окраска урн | 1 | раз за период | 752,32 | 752,32 0,05 за 1 м² |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 13956.84 1.01 за 1 м² |
| 8.1 Периодическая проверка вентканалов | 4 | раз за период | 1468.20 | 5872,8 0,42 за 1 м² |
| 8.2 Техническое обслуживание ВРУ | 1 | раз за период | 522,02 | 522,02 0,04 за 1 м² |
| 8.3 Техническое обслуживание и ремонт ВДГО | 1 | раз за период | 7562,02 | 7562,02 0,54 за 1 м² |
| 9. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения |  |  |  | 2273.44 0.16 за 1 м² |
| 9.1 Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 2 | раз за период | 578.25 | 1156,5 0,08 за 1 м² |
| 9.2 Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 | раз за период | 1116,94 | 1116,94 0,08 за 1 м² |
| 10. Аварийное обслуживание |  |  |  | 7154.00 0.52 за 1 м² |
| 10.1 Аварийно-диспетчерское обслуживание | 365 | раз за период | 19.60 | 7154 0,52 за 1 м² |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио - и телекоммуникационного оборудования |  |  |  | 2265.82 0.16 за 1 м² |
| 11.1 Ремонт электрощитов | 1 | раз за период | 688,72 | 688,72 0,05 за 1 м² |
| 11.2 Замена перегоревшей лампы в местах общего пользования | 3 | раз за период | 335.59 | 1006,77 0,07 за 1 м² |
| 11.3 Электроизмерения | 1 | раз за период | 570,33 | 570,33 0,04 за 1 м² |
| 12. Текущий ремонт |  |  |  | 18150.00 1.31 за 1 м² |
| 12.1 Текущий ремонт | 1 | раз за период | 18150 | 18150 1,31 за 1 м² |
| 13. Затраты по управлению домом |  |  |  | 57235.65 4.12 за 1 м² |
| 13.1 Услуга управления | 365 | раз за период | 156.81 | 57235,65 4,12 за 1 м² |
| Итого |  |  |  | 346618,1 24,96 за 1 м² |

ООО «Экомир ЖБК-1»

31.08.2026 г.